Предлагаем  радиоизмерительные  приборы  .

Большинство приборов  имеет   отличный внешний вид и полную комплектацию.

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!

Возможно проведение   Государственной Поверки .

Доставка в любую точку  России.

Радиоизмерительные           Приборы

09.04.2013г                                                                                                                                                               т. 846-2483512    т\ ф.846-9580100

- ОСЦИЛЛОГРАФЫ                                                                       radiopribor@bk.ru

- наименование   полоса                             экран             вес                                             состояние                                         цена  стоимость Поверки

| С1-55 | 10мгц |  |  | 2луча |  | 60\80 |  |  | 15кг |  | С хранения | 8.800 | 2.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 2.600 |
| С1-64 | 50мгц |  |  | 2 канала |  |  |  |  |  |  | отличное | 9.500 | 2.600 |
| С1-64А | 50мгц |  |  | 2канала |  |  |  |  |  |  | хорошее | 8.500 | 2.600 |
| С1-65А | 50мгц |  |  |  |  | 80\100 |  |  | 15кг |  |  | 8.000 | 2.100 |
| С1-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 7.000 | 2.100 |
| С1-70\1 | 10мгц |  |  | 2канала |  | ,,,,,,,,,, |  |  |  |  | С хранения | 16.000 | 2.600 |
| С1-71 | 100мгц |  |  |  |  | 80\100 |  |  | 15кг |  | хорошее | 7.500 |  |
| С1-73 | 5мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 3.000 |  |
| С1-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 5.500 | 2.100 |
| С1-75 | 250мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 19.000 | 4.800 |
| С1-76 | 1мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 7.000 | 2.100 |
| С1-77 | 10мгц |  |  | 2канала |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 |
| С1-81 | 20мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 |  |
| С1-82 | 10мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 15кг |  | С хранения | 11.000 | 2.600 |
| ### С1-83 | 5мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 10кг |  | отличное | 11.000 | 2.600 |
| ### С1-90 | 1мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| ### С1-91\1 | 100мгц |  |  | 4канала |  | 80\100 |  |  | 20кг |  |  | 25.000 |  |
| ### С1-91\2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000 |  |
| ### С1-91\3 | 12ггц |  |  | 2канала |  |  |  |  |  |  | отличное |  |  |
| ### ЯСЧ-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ЯСЧ-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 8.000 |  |
| ### ЯСЧ-95 | 12ггц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 15.000 |  |
| ### ЯСЧ-96 | 12ггц |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект | отличное | 17.000 |  |
| ### ЯСЧ-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| ### ЯСЧ-100 | 18ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| ### ЯСЧ-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### С1-93 | 15мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 12кг |  | отличное | 12.500 | 2.600 |
| ### C1-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 | 2.600 |
| ### САГА | 7мгц |  |  |  |  | 40\60 |  |  | 3кг |  | отличное | 4.000 | 2.100 |
| ### С1-94 | 10мгц |  |  |  |  | 40\60 |  |  | 3кг |  | отличное | 4.500 | 2.100 |
| ### С1-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  |
| ### С1-96 | 10мгц |  |  | 2луча |  | 100\120 |  |  | 12кг |  | отличное | 20.000 | 2.600 |
| ### С1-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 | 2.600 |
| ### С1-97 | 350мгц |  |  | 2канала |  | 80\100 |  |  | 17кг |  | отличное | 30.000 | 4.500 |
| ### С1-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 22.000 | 4.500 |
| ### С1-98 | 100мгц |  |  | 2канала |  | 80\100 |  |  | 17кг |  | отличное | 16.000 |  |
| С1-99 | 100мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 17кг |  | Отличное | 20.000 | 4.500 |
| С1-101 | 5мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 6.000 | 2.100 |
| С1-103 | 10мгц |  |  | 2луча+2канала |  |  |  |  |  |  | отличное | 26.000 |  |
| С1-104 | 500мгц |  |  | 2канала |  |  |  |  |  |  | отличное | 50.000 | 4.500 |
| С1-107 | 5мгц |  |  | мультиметр |  |  | 40\60 |  | 3кг |  |  |  | 2.100 |
| ##### С1-108 | 350мгц |  |  |  |  |  | 80\100 |  | 18кг | отличное |  | 33.000 | 4.200 |
| ##### С1-112 | 10мгц |  |  | мультиметр |  |  | 40\60 |  | 3кг |  |  | 4.500 |  |
| ##### С1-112А | 10мгц |  |  | мультиметр |  |  |  |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| ##### С1-114\1 | 50мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 12кг |  | отличное | 15.000 | 3.200 |
| ##### С1-114\1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500 |  |
| ##### С1-114 | 50мгц |  |  | 2канала |  | 100\120 |  |  | 12кг |  | отличное | 18.500 | 3.600 |
| ##### С1-115 | 50мгц |  | 2луча 2канала |  |  |  | 80\100 |  | 18кг |  | отличное | 28.000 | 4.500 |
| ##### С1-116 | 250мгц |  |  | 2канала |  | 80\100 |  |  | 17кг |  |  | 56.000 | 4.500 |
| ##### С1-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 70.000 | 4.500 |
| ##### С1-117 | 10мгц |  |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 10кг |  | отличное | 11.000 | 2.800 |
| ##### С1-117\1 | 15мгц |  |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 10кг |  | отличное | 14.000 | 2.800 |
| ##### С1-118 | 10мгц |  |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 4кг |  |  |  |  |
| ##### С1-118А | 20мгц |  |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 4кг |  |  |  |  |
| ##### С1-120 | 100мгц |  |  | 2+1канал |  | 80\100 |  |  | 18кг |  |  |  |  |
| ##### С1-122\1 | 100мгц |  |  | 4канала |  | 80\100 |  |  | 20кг |  |  | 28.000 |  |
| ##### С1-122\5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000 |  |
| ##### С1-125 | 10мгц |  |  | 2канада |  |  |  |  |  |  | С хранения | 48.000 |  |
| ##### С1-126 | 100мгц |  |  | 4канала |  |  |  |  |  |  | отличное | 48.000 |  |
| ##### С1-127 | 50Мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 40.000 | 2.300 |
| ##### С1-131 | 20мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 25.000 | 2.600 |
| ##### С1-131\1 | 25мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### С1-137 | 25мгц |  |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 5кг |  | отличное | 22.000 | 2.600 |
| ### С1-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 40.000 | 2.600 |
| ### TR0154 | 20мгц |  |  | 2канала |  |  |  |  | 6кг |  |  | 10.000 |  |
| ##### ТЕС2215А |  | 60мгц |  | 2канала |  | 60\80 |  |  | 5кг |  |  | 30.000 |  |
| ##### Protek 6510 |  | 100мгц |  |  | 2канала |  |  |  |  |  |  | 36.000 |  |
| ##### Н-117\1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |

- Осциллографы  специальные

| ##### СК7-18 | 10ГГц | 2канала |  |  |  |  |  |  | Полный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### С8-12 |  | 2луча |  |  |  |  |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| ##### С9-4А | 500мгц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| ##### С9-7 | 10мгц |  |  | 60\80 |  | 8кг |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| ##### С9-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### С9-9 | 18ггц |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 130.000 |  |
| ##### С9-18 | 50мгц | 2канала |  | 80\100 |  | 14кг |  |  | С хранения | 20.000 |  |
| ##### С9-19 | 100мгц | 3канала |  |  |  |  |  |  |  | 37.000 |  |
| ##### С9-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 65.000 |  |
| ##### С9-28 | 100мгц | 2+2канала |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |
| К2-42 | Осциллограф 5мгц , Вольтметр , частотомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф4372 | Осциллограф ,ГКЧ, Б.П. |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |

- ГЕНЕРАТОРЫ    ШУМА

| ### Г2-32 |  |  | До 600мгц |  |  | 18.000 | 2.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Г2-47 |  |  |  |  |  | 14.000 | 2.700 |
| ### Г2-57 |  |  | Изменяемая ПСС |  | Отличное | 19.000 | 2.700 |
| ## Г2-59 |  |  | Шум до 6.5Мгц |  | С хранения | 33.000 | 2.700 |
| ## Гном-2 |  |  | Шум до 1000мгц |  | С хранения | 13.000 |  |
| ## ГШС | Генератор узкополосных шумовых сигналов |  |  |  | отличное | 21.000 |  |

- ГЕНЕРАТОРЫ    НЧ

| ## Г3-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Г3-107 |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 12.000 | 2.400+ |
| ## Г3-109 | 17гц-200кгц |  |  |  |  |  | Мощный выход |  | Отличное | 8.000 | 2.400+ |
| ## Г3-110 | До 2Мгц |  |  |  | синтезатор |  |  |  | Отличное | 16.000 | 3.700+ |
| ## Г3-110 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 12.000 |  |
| ## Г3-111 | 10гц-200кгц |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 9.000 | 2.400+ |
| ## Г3-112 | 10гц-10мгц |  |  |  | Меандр sin |  |  |  | Отличное | 12.000 | 2.400+ |
| ## Г3-112\1 |  | 10гц-10мгц |  |  | Меандр sin |  | До 25В (600ом) |  | С хранения | 15.000 | 2.400 |
| ## Г3-113 |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 14.000 | 2.400 |
| ## Г3-117 | 20гц-200кгц |  |  | Частотомер, гармоники до 0.2% |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Г3-118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 2.400 |
| ## Г3-118 | 10гц-200кгц |  |  |  | Точная установка частоты R вых 5ом и 600ом |  |  |  | Отличное | 12.000 | 2.400 |
| ## Фильтр к Г3-118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| ## Г3-119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Г3-120 |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 | 2.400 |
| ## Г3-121 |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 15.000 | 3.700 |
| ## Г3-123 | 10гц-200кгц |  |  |  | Выход до 200в |  |  |  | полный ЗИП | 33.000 | 3.700 |
| ## TR0157 | 20гц-200кгц |  |  |  | мультиметр | Измерение Нелин.искаж,Детонации,Частоты |  |  | С хранения | 7.000 |  |
| ## Ф578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |

- Генераторы   ВЧ  и СВЧ

| Г4-76А | 0,4-1,2ГГц |  |  |  |  |  | Точная установка мощности | С хранения | 23.000 | 2.400- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г4-76А |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 | 2.400 |
| Г4-78 | 1.16-1.78Ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  | Мощность от 10-4 до 10-15 вт | отличное | 25.000 | 2.900 |
| Г4-79 | 1.78ггц-2.56ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  | Мощность от 10-4 до 10-15 вт | С хранения | 27.000 | 2.900 |
| Г4-79 | 1.78ггц-2.56ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  | Мощность от 10-4 до 10-15 вт |  | 19.000 | 2.900 |
| Г4-80 | 2.56ггц-4ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  | Нестабильность вых.уровня +-0.1дб | отличное | 26.000 | 2.900 |
| Г4-81 | 4ггц-5.6ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  |  | С хранения | 27.000 | 2.900 |
| Г4-81 | 4ггц-5.6ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  |  | Б.у | 18.000 | 2.900 |
| Г4-82 | 5.6ггц-7.5ггц |  |  | АМ.ИМ |  |  |  | отличное | 25.000 | 2.900 |
| Г4-83 | 7.5ггц-10.5ггц |  |  |  |  |  |  | отличное | 28.000 | 2.900 |
| Г4-83 |  |  |  |  |  |  | С В.П. | С хранения | 36.000 | 2.900 |
| Г4-102А | 100кгц-50мгц |  |  | АМ |  |  |  |  | 5.500 | 4.800 |
| Г4-106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Г4-107 | 12мгц-400мгц |  |  | АМ ЧМ ИМ |  |  |  |  | 8.500 |  |
| Г4-108 | 12,16ГГц-16,61ГГц |  |  |  | НК,ИМ |  |  | С хранения | 33.000 | 3.700 |
| Г4-109 | 8,51-12,16ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 38.000 | 3.700 |
| Г4-111а | 6-9ггц |  |  |  |  |  |  | отличное | 40.000 | 3.400 |
| Г4-111б | 9Ггц-12.7Ггц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 35.000 | 3.400 |
| Г4-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г4-116 | 4мгц-300мгц |  |  | АМ ЧМ ИМ ВМ |  |  |  |  | 13.000 |  |
| Г4-117 | 20кгц-10мгц |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 2.600 |
| Г4-118 | 0.1-30мгц |  |  |  |  |  | 12в на 50ом |  | 6.000 |  |
| Г4-128 | Г4-129+усилитель |  |  |  |  |  |  | отличное | 37.000 | 5.200 |
| Г4-129 | 300мгц-1200мгц |  |  | АМ ЧМ ИМ |  |  | Частотомер* ФАПЧ стабильность | отличное | 33.000 | 4.400 |
| Г4-130 |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 35.000 |  |
| Г4-141 | 37-53Ггц |  |  |  |  |  |  | Отличное | 45.000 |  |
| Г4-142 | 53ГГц-78ГГц |  |  |  |  |  |  | отличное | 45.000 |  |
| Г4-143 | 20мгц-400мгц |  |  |  |  |  | Р макс 0.9… 1.3Вт |  | 12.000 | 2.500 |
| ###### Г4-144 | 380мгц-820мгц |  |  | АМ.ИМ. внеш |  |  | Р макс 0.7Вт….2вт | С хранения | 9.000 | 2.500 |
| ###### Г4-151 | 1мгц-512мгц |  |  | АМ ЧМ ИМ |  |  | Частотомер* стабильность10-5 ФАПЧ | отличное | 32.000 | 4.400 |
| ###### Г4-151 | 1мгц-512мгц |  |  | АМ ЧМ ИМ |  |  | Частотомер* стабильность10-5 ФАПЧ | С хранения | 35.000 | 4.400 |
| ###### Г4-153 |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 9.000 | 3.000 |
| ###### Г4-153 | 10гц-10мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 14.000 | 3.500 |
| ###### Г4-154 | 100кгц-50мгц |  |  | АМ |  |  | До 12В на 50ом |  | 14.000 | 3.500 |
| ###### Г4-155 | 17,44ггц-26ггц |  |  |  |  |  |  |  | 36.000 | 5.300 |
| ###### Г4-156 | 26-37.5ггц |  |  |  |  |  |  | отличное | 38.000 | 5.800 |
| ### Г4-158 | 10кгц-100мгц |  |  | АМ |  |  | Стабильность 10-5 ФАПЧ частотомер | С хранения 1996г | 22.000 | 3.500 |
| ### Г4-158 | 10кгц-100мгц |  |  | АМ |  |  | Стабильность 10-5 ФАПЧ частотомер |  | 18.000 | 3.500 |
| ### Г4-160 | 700-1000мгц |  |  |  |  |  | Выход 50Вт ! |  |  |  |
| ### Г4-161 | 129Ггц-142Ггц |  |  |  |  |  |  | Отличное | 90.000 |  |
| ### ОГ4-162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Г4-164 | 0.1мгц-630мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 94.000 | 6.400 |
| ### Г4-165 | 0.14-129,9999мгц |  |  |  | АМ.ЧМ |  | Синтезатор ,нестабильность10-7 | отличное | 46.000 | 6.400 |
| ### Г4-176 |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 130.000 | 6.400 |
| ### РГ4-02 | 10кгц-50мгц |  |  |  |  |  | До 2вт | С хранения | 70.000 |  |
| ### TR0734 | 20кгц-110мгц |  |  | АМ,ЧМ |  |  | ГКЧ, цифровая индикация | отличное | 12.000 |  |
| ### Гиацинт –М-И |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |

- Генераторы  импульсов

| ### Г5-47 |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект | 10.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Г5-48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
| ### Г5-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
| ### Г5-53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 |  |
| ### Г5-54 | Длительность 0.1-1000мкс |  |  |  | Такт 0.01-100кгц |  | Амплитуда 0.1-50В | С хранения | 7.500 | 2.300 |
| ### Г5-54 |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 5.000 |  |
| ### Г5-56 | Длительность 100нс-1с |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 | 3.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 20.000 |  |
| Г5-60 | Длительность 50нс-1с |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 | 2.600 |
| Г5-60 |  |  |  |  |  |  | Отличное 2002г с Гос. Поверкой 04.2012 |  | 25.000 |  |
| Г5-61 | Кодовые комбинации |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 | 3.200 |
| Г5-61 | Длительность 3нс-10000нс |  |  |  |  | Такт до 100мгц |  | С хранения | 14.000 | 3.200 |
| Г5-62 |  | Генератор кодовых комбинаций со свободно набираемой структурой ,ПСП |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 3.200 |
| Г5-62 | Длительность 3нс-3000нс |  |  |  |  | Такт до 120мгц |  | С хранения | 18.000 | 3.200 |
| ### Г5-63 | Длительность 0.1-1000мкс |  |  |  |  |  | Амплитуда 0.1-60В | Б.у | 8.500 |  |
| ### Г5-63 |  |  |  |  |  |  | Амплитуда 0.1-60В | С хранения | 12.000 | 2.300 |
| ### Г5-66 |  |  |  |  |  |  |  | Отличное 1995г | 25.000 | 3.200 |
| Г5-67 | Длительность 10нс-300мкс |  |  |  |  | Такт 1кгц-50мгц |  |  | 10.000 |  |
| Г5-72 | Длительность 5нс-1с |  |  |  |  | Такт до 50мгц |  |  | 13.000 | 3.200 |
| ### Г5-75 | Длительность 0.1мкс-1с |  |  |  |  | Точность Амплитуды до 1% |  | отличное | 18.000 | 3.200 |
| ### Г5-78 | Длительность 1нс-500мкс |  |  |  |  | Такт 1кгц-500мгц |  | отличное | 20.000 | 3.200 |
| ### Г5-79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 | 3.200 |
| ### Г5-82 | Длительность 0.1мкс-5с |  |  |  |  |  |  | Отличное | 18.000 | 2.800 |
| ### Г5-85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  |
| ### ОГ5-87 | ППС |  |  |  |  | +Оптический генератор |  |  | 30.000 |  |
| ### Г5-97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000 |  |

- Генераторы  специальных   сигналов

| ### Г6-26 |  |  |  |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  |  | 12.000 | 4.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Г6-27 | 0.001гц-1мгц |  |  |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  |  | 14.000 | 4.500 |
| ### Г6-28 | 0.001гц-1мгц |  |  |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  |  | 13.000 | 4.500 |
| ### Г6-29 | 0.001гц-1мгц |  |  |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  |  | 9.000 | 4.500 |
| ### Г6-31 | 0.001-990кгц |  |  |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  | отличное | 13.000. | 4.500 |
| ### Г6-33 |  |  |  |  |  |  |  | 28.000 |  |
| ### Г6-34 |  |  |  |  |  |  | отличное | 28.000 | 4.500 |
| ###### Г6-35 |  |  |  |  | Генератор для телевизионных измерений |  | отличное | 19.000 | 3.300 |
| ###### Г6-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Г6-37 |  |  |  |  |  |  | отличное | 20.000 | 4.500 |
| ###### Г6-39 | 0.001гц-12Мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### GFG8217A |  | 0.3гц-3Мгц |  | Частотомер до 150мгц |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  | 8.000 |  |
| ###### Л31 | 0.001гц-10мгц |  |  | До 10В | Sin.меандр. пила. Треуг АМ ЧМ |  |  | 3.000 |  |
| ###### TR0836 |  |  | Генератор PAL-SEKAM |  |  |  | отличное | 10.000 |  |

- ВОЛЬТМЕТРЫ  переменных  напряжений                                                            цена              стоимость Поверки

| ## В3-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## В3-36 |  |  |  |  |  |  | 10кгц-1000мгц |  |  |  |  | С хранения | 3.500 | 1.800 |
| ## В3-38 В3-38А |  |  | Милливольтметр |  | Стрелочный |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.000 | 1.800 |
| ## В3-38Б | Милливольтметр |  |  | Стрелочный |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.500 | 1.800 |
| ## В3-38В | Милливольтметр |  |  | Цифровой |  |  | На ЖКИ |  |  |  |  | отличное | 5.500 | 1.800 |
| ## В3-39 |  |  |  |  |  |  | до 10Мгц |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| ## В3-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 |  |
| ## В3-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| ## В3-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.000 | 1.800 |
| ## В3-43 | Милливольтметр |  |  | Стрелочный |  |  | 10Кгц-1000мгц |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| ## В3-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| В3-48 | Милливольтметр |  |  | 10гц- 50мгц |  |  | 0.3Мв-300В |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.800 |
| В3-48А | Милливольтметр |  |  | 10гц- 50мгц |  |  | 0.3Мв-300В |  |  |  |  |  | 5.000 | 1.800 |
| В3-48А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 | 1.800 |
| В3-49 | Милливольтметр |  |  | Компенсационный точность 0.2% |  |  |  |  | 20гц- 1000мгц |  |  | отличное | 23.000 | 3.800-7.600 |
| В3-52\1 |  |  |  | На ИВ |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 6.500 | 2.200 |
| В3-52\1 | Милливольтметр |  |  | светодиод |  | До 1000мгц цифровая индикация |  |  |  |  |  | отличное | 9.000 | 2.200 |
| В3-52\1 | Милливольтметр |  |  | ЖКИ |  | До 1000мгц цифровая индикация |  |  |  |  |  | отличное | 11.500 | 2.200 |
| В3-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.000 | 1.800 |
| В3-55А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 | 1.800 |
| В3-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.500 | 1.800 |
| В3-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 3.500 | 1.800 |
| В3-57 | Милливольтметр |  |  | Стрелочный |  |  |  | Среднеквадратичный |  |  |  | отличное | 4.500 | 1.800 |
| В3-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.500 | 1.800 |
| В3-59 |  |  |  |  |  |  |  | Высокая точность |  |  |  | отличное | 34.000 | 3.800 |
| В3-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 3.200 |
| ВК3-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 20.000 |  |
| В3-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000 | 8.200 |
| Ф5303 | Милливольтметр |  |  | До 1% стлелочный |  |  |  | 50гц- 10мгц 0.2в-1000в |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| Ф5263 | Ампервольтметр |  |  | До 1А до 1000В |  |  |  | Среднеквадратичный |  |  |  | отличное | 7.500 | 1.700 |
| Unipan245 |  | Среднеквадратичное ,средневыпрямленное амплитудное постоянное Разрешающая способность 10мкВ в диап.10мВ ,1мкВ в диап.1мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 10.000 |  |
| Unipan232В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ЗИПа | 48.000 | 3.200 |
| Unipan232В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 38.000 |  |
| Unipan233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у. | 35.000 |  |

- Импульсные  вольтметры

| В4-12 | Импульсный микровольтметр |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В4-13 |  |  |  | отличное | 14.000 | 2.400 |
| В4-14 | Импульсный микровольтметр |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| В4-17 |  |  |  | отличное | 19.000 | 2.400 |
| В4-18 | Импульсный микровольтметр |  | стрелочный | С хранения | 14.000 |  |

- Селективные  Микровольтметры

| В6-9 | Микровольтметр |  |  |  | Селективный 1мкВ-10В |  | 20гц-200кгц |  | отличное |  | 9.500 | 2.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### В6-10 | Микровольтметр |  |  |  | Селективный 1мкВ-1В |  | 100кгц-30мгц АМ |  | отличное |  | 18.000 | 2.600 |
| ###### В6-10 | Микровольтметр |  |  |  | Селективный |  | 100кгц-30мгц АМ |  | Б.у |  | 12.000 | 2.600 |
| ###### HMV-4 | Селективный |  |  |  | Автономное питание |  | 10кгц-30мгц (0.3мкВ-3В) |  |  |  | 25.000 |  |
| ## WSM-4 | Селективный 30мгц-300мгц Автономное питание |  |  |  |  |  |  | от 1мкв(при полосе 120кгц) ,от 0.3мкВ |  |  | 25.000 |  |
| ## DMS-4 | 300мгц-1000мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |
| ## SMW-7 | Селективный милливольтметр |  |  |  |  |  | 30мгц-300мгц |  | Б.у |  | 20.000 |  |
| ## SMV-8.5 | Селективный милливольтметр |  |  |  |  |  | 30мгц-1000мгц |  | отличное |  | 40.000 | 3.500 |
| ## SMV-8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  | 30.000 | 3.500 |
| ## Комплект антенн и принадлежностей к SMV-8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Антенна LPA-1 |  |  | 87мгц-1000мгц |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |
| ## Антенна DP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |
| ## SMV-11 |  |  |  |  |  |  | До 30мгц |  | отличное |  | 50.000 | 3.800 |
| ## SMV-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  | 37.000 | 3.800 |
| ## Комплект антенн FMA -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VS2000 | Измеритель уровня ,анализатор спектра ТВ |  |  |  |  |  | 46мгц-840мгц |  | новый |  | 15.000 |  |
| ## STV-301 | 0.1-30Мгц |  |  |  |  |  |  |  | отличное |  | 35.000 |  |
| ## STV-401 | 30-300мгц |  |  |  |  |  |  |  | отличное |  | 35.000 |  |
| ## МА101 | Антенна 26-300мгц к STV-401 |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 20.000 |  |
| ## Unipan232В |  | Фазовый нановольтметр 1.5гц-150кгц |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 |  |
| ## Unipan232В |  | Фазовый нановольтметр 1.5гц-150кгц |  |  |  |  |  |  | Б.у. |  | 35.000 |  |
| ## Unipan233 |  | 1.5Гц-150Кгц |  |  |  |  |  |  | Б.у. |  | 35.000 |  |
| ## NNB12-1 | Эквивалент сети 0.15-30мгц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 22.000 | 3.600 |
| ## NNB12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 3.600 |
| ## NNB15 |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 25.000 |  |
| ## NNB-101 |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное |  | 18.000 | 3.600 |
| ## NNB103 | 26-300мгц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 17.000 | 3.600 |
| ## NNB103 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  | 12.000 |  |
| ## NLMZ4 | Эквивалент сети 50ом 75ом 10-150кГц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 20.000 |  |
| ## П5-20 | Измерительный приёмник 500-1000гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вольтметры  универсальные

| ###### В7-16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.000 | 2.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### В7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 4.000 | 2.100 |
| ###### В7-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 8.000 | 2.400 |
| ###### В7-22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 | 2.400 |
| ###### В7-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 1000мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 6.500 | 2.400 |
| ###### В7-27А\1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 6.500 | 2.400 |
| ###### В7-28 |  | U(01мкВ-1000В)R(0.001ом-10Мом) |  |  |  |  |  |  |  | 0.025% и 0.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 8.500 | 2.400 |
| ###### В7-29 |  | Электрометрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |
| ###### В7-30 |  | Электрометрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### В7-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| ###### В7-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С В.П. |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 11.000 | 2.400 |
| ###### В7-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 | 2.400 |
| В7-34А |  | U(10мкВ-1000В) R(1ом-10Мом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 14.000 | 2.400 |
| В7-34А |  | U(10мкВ-1000В) R(1ом-10Мом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 | 2.400 |
| В7-35 | U(0.1Мв-1000В)R(1ом-10Мом) I(0.1мкА-10А) |  |  |  |  |  |  |  | 100мгц |  |  | Автоматическ полевой |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 7.500 | 2.400 |
| ###### В7-36 |  | U(0.1Мв-1000В)R(1ом-10Мом) I(1мкА-10А) |  |  |  |  |  |  |  | Стрелочный |  |  |  | 20гц- 1000мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 | 2.300 |
| ###### В7-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 2.300 |
| ###### В7-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | светодиод |  |  |  |  |  | До 1000мгц |  |  |  |  |  | 9.000 | 2.400 |
| ###### В7-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖКИ |  |  |  |  |  | До 1000мгц |  |  |  |  | С хранения | 12.000 | 2.400 |
| ###### В7-38 |  | U(10мкВ-1000В)R(0.1ом-20Мом) I(10мкА-2А) |  |  |  |  |  |  |  | Автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 2.400 |
| ###### В7-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 11.000 | 2.400 |
| ###### В7-39 |  | Вольтметр универсальный цифровой. 5 ½-6 ½ - разрядный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 2.400 |
| ###### В7-40 |  | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 21.000 | 2.400 |
| ###### В7-40 В7-40\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ЗИПа | 15.000 | 2.400 |
| ###### В7-40\1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 22.000 | 2.400 |
| ###### В7-40\1 |  | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) до 1000мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения экспорт. Вариант |  |  |  |  | 25.000 | 2.400 |
| ###### В7-40\3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 2.400 |
| ###### В7-40\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 20.000 | 2.400 |
| В7-40\5 |  | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматич |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП | 22.000 | 2.400 |
| ДНВ |  | Комплект для В7-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| В7-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  |
| В7Э-42 |  | Злектрометрический вольтметр |  |  |  |  | 0.01Па-0.1А 5мкВ-200В |  |  |  |  |  |  |  | 1ом-1Том |  |  |  |  |  | отличное | 42.000 |  |
| В7-45 |  | Злектрометрический вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.000 |  |
| В7-46 В7-46\1 |  | 100Нв-1000В 100Па-10А 100мком-200Мом |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 22.000 | 2.400 |
| В7-49 |  | Электрометрический вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В7-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В7-58\2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 | 2.400 |
| В8-7 |  | Измеритель отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В8-8 |  | В2-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 8.500 | 1.900 |
| Щ31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокая точность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 25.000 |  |
| Щ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокая точность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 | 2.400 |
| Щ301.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 21.000 | 2.400 |
| Щ301.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 18.500 | 2.400 |
| Щ301.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 18.500 | 2.400 |
| Щ302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щ304-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 16.000 |  |
| Щ1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Щ1413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| Щ1516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С Поверкой 02.2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 13.000 |  |
| Щ1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| Щ4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |
| Щ4313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.500 |  |
| 43203 |  |  | Измеритель тока и отклонения напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 10.000 |  |
| Щ43305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| Щ68003 |  |  | Измеритель тока и напряжения |  |  |  |  | 0-100ма , 0-500В 0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| Щ68009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| РВ-11А |  |  | U I R ,частота до 10мгц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 2.500 |  |
| Ф4834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Щ4852 |  |  | ампервольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
| Ф195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| Unipan245 |  |  |  | Среднеквадратичное ,средневыпрямленное амплитудное постоянное Разрешающая способность 10мкВ в диап.10мВ ,1мкВ в диап.1мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 10.000 |  |

- Измерители    Модуляции

| СК2-24 |  | АМ |  | отличное | 40.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СК3-43 |  |  |  |  |  | 3.800 |
| СК3-46 |  |  |  | отличное | 20.000 | 3.800 |
| СК3-45 |  |  | Поверка 01.2011г | отличное | 60.000 | 6.200 |
| К2-38 |  |  |  |  |  |  |

- ИЗМЕРИТЕЛИ   нелинейных искажений

| С6-8 | измерение нелинейных искажений | частотомер | Вольтметр |  | 10.000 | 2.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С6-8 |  |  | С ВП | С хранения | 14.000 | 2.800 |
| СК6-10 |  |  |  | отличное | 36.000 |  |
| С6-11 | измерение нелинейных искажений | частотомер | Вольтметр | отличное | 17.000 | 2.800 |

- Анализаторы  Спектра  Сигналов

| ###### С4-27 | До 39Ггц |  |  |  | Полный комплект | 40.000 | 9.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### C4-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### С4-46 |  |  |  |  |  | 20.000 |  |
| ###### СК4-56 | 4гц-60кгц |  | До 300мгц с внешним |  | отличное | 33.000 |  |
| ###### СК4-56 |  |  |  |  | Б.у | 24.000 |  |
| ###### СК4-58 | До 600кгц |  |  |  | отличное | 55.000 |  |
| ###### СК4-59 |  |  |  |  | Б.у. | 38.000 |  |
| ###### СК4-59 | До 110мгц |  |  |  | отличное | 48.000 | 7.200 |
| ###### С4-60\1 | 10мгц-1500ггц |  |  |  |  | 65.000 |  |
| ###### С4-60 | До 39ГГц |  |  |  | отличное | 85.000 | 9.800 |
| ###### СК4-61 | 0.1-1.5ГГц |  |  |  | С хранения | 65.000 |  |
| ###### СК4-62 | 1.5ггц-3.4ггц |  |  |  | отличное | 60.000 |  |
| ###### СК4-64 | 3.4ггц-6.15ггц |  |  |  | С хранения | 60.000 |  |
| ###### СК4-65 | 6.15ггц-8.7ггц |  |  |  | С хранения | 60.000 |  |
| ###### СК4-67 | 12.3ГГц-18Ггц |  |  |  | С хранения |  |  |
| ###### С4-74 |  |  |  |  | неиспр |  |  |
| ###### ЯЧС-54 +Я40-0830 |  | Блок к |  |  | Без ЗИПа | 23.000 |  |
| ###### ЯСЧ-59 | Блок к С4-60 |  |  |  | Без ЗИПа | 30.000 |  |
| ###### ЯС4-60 | Блок к С4-60 |  |  |  | Без ЗИПа | 34.000 |  |

- Измерители Мощности

| М1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Я2М-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Я2М-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Я2М-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| М3-3А | 30 -1000мгц до 15Вт |  |  |  | Стрелочная индикация 75ом |  |  |  |  |  | 35.000 |  |
| М3-10А | 100мгц-78Ггц 1мкВт-10мВт |  |  |  | Стрелочная индикация |  |  |  |  |  | 35.000 |  |
| М3-11 | 0.001-11.5ггц до 10вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М3-13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 45.000 |  |
| М3-21А | 100мгц-10Ггц 1мкВт-10мВт |  |  |  | 50ом Стрелочная индикация |  |  |  |  | отличное | 25.000 |  |
| М3-22А | 100мгц-56Ггц 1мкВт-10мВт |  |  |  | Цифровая индикация |  |  |  |  | отличное | 35.000 | 19.500 |
| М5-29 | 0.03-1ггц 75ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| М5-30 | 1-3ггц 75ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| М5-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М5-38 | 5.64-16.7Ггц 240ом |  |  |  | 17 на 8мм |  |  |  |  |  |  |  |
| М5-40-М5-44 |  | 5.64-…..16.7ггц |  |  | Головки к М3-22А |  |  |  |  | 1шт | 2.000 | 2.000 |
| М5-44 ,М5-45 |  | 16.7ггц-…25ГГц-37ггц |  |  | 400ом Головки к М3-22А |  |  |  |  |  | 2.500 | 1.800 |
| М5-49 ,М5-50 |  | 37.5-53.57ггц- |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 1.800 |
| М5-88,М5-89 |  | 0.03-7.5ггц |  |  | 50ом |  |  |  |  |  | 2.500 | 1.800 |
| М5-89 |  | 0.1-12ггц |  |  | 150ом или 240ом |  |  |  |  |  |  |  |
| М5-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| М3-28 ( А) | 0.02-5.5ГГц (50ом) 0.02-3ГГц(75ом) |  |  |  |  | До 1вт |  | Стрелочная индикация |  | С хранения | 18.000 | 3.900 |
| М3-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М3-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М3-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М3-51 | 0-17ггц |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 42.000 | 4.200 |
| М3-52 | 17ггц-25ггц |  |  |  |  | До 10мВт |  |  |  | отличное | 35.000 | 4.200 |
| М3-53 | 25ГГц-37ггц |  |  |  |  | До 10мВт |  |  |  | отличное | 40.000 |  |
| М3-54 | 0-17ггц |  |  | До 1вт |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |
| М3-56 |  |  |  | До 20Вт |  |  | Старая головка |  |  | отличное | 56.000 | 4.200 |
| М3-56 |  |  |  |  |  |  | Головка нового типа |  |  | отличное | 68.000 | 4.200 |
| М3-58\1 | 0-3ГГц |  |  | До 1Вт |  |  |  |  |  | С хранения | 35.000 | 4.200 |
| МК3-68 | 0,001-3ГГц |  |  | 10-6000Вт |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  |
| МК3-69 | 0,001-3ГГц |  |  | 10-6000Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК3-70 | 2.5Ггц-5.6ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 150.000 |  |
| Блок измерительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.000 |  |
| ОМК3-76 | Оптический генератор |  |  | Измеритель мощности |  |  |  |  |  | Полный комплект | 16.000 |  |
| М3-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заках |  |
| М3-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказ |  |

- ЧАСТОТОМЕРЫ

| ## Ч2-9А | 1765 мгц-3750мгц |  |  | резонансные |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ч2-32А |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |
| ## Ч2-35А | 3300мгц-5600мгц |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |
| ## Ч2-37А | 7.7ггц- 10.7ггц |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |
| ## Ч3-32 |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 7.500 | 2.500 |
| ## Ч3-33 |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 7.500 | 2.500 |
| ## Ч3-34 ( Ч3-34А ) |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 7.500 |  |
| ## Ч3-34 +ЯЗЧ-51 |  | До 4.5ГГц |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |
| ## Ч3-44 | До 40Мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| ## Ч3-45 | 400мгц-2000мгц |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |
| ## Ч3-47А | 0.1гц-500мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 14.000 |  |
| ## Ч3-49 | 0.01гц-12мгц |  |  | предустановка |  |  |  | отличное | 14.000 | 2.500 |
| ## Ч3-54 |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 12.000 |  |
| ## Ч3-54 | До 300мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 15.000 | 3.000 |
| ## Ч3-54 | 10мгц-78,33ГГц |  |  | С ЯЗЧ-72 и Ч5-13 |  |  |  |  | 48.000 |  |
| ## Ч3-57 | До 100мгц |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 | 3.000 |
| ## Ч3-63 |  |  |  |  |  |  |  | хорошее | 22.000 | 3.000+ |
| ## Ч3-63 | 0.1гц-1000мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 | 3.000 |
| ## Ч3-63\1 | 0.1гц-1500мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 33.000 | 3.000 |
| ## Ч3-63\1 |  |  |  |  |  |  |  | Новый | 43.000 | 3.000 |
| ## Ч3-64 | 0.05гц-1500мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 36.000 | 4.200 |
| ## Ч3-64\1 |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 55.000 | 4.200 |
| ## Ч3-65 | До 500мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 50.000 | 4.200 |
| ## Ч3-67 | До 100мгц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 12.000 | 3.000 |
| ## Ч3-68 | 10кгц-100мгц 6-12ггц |  |  |  |  |  |  |  | 38.000 | 4.200 |
| ## Ч3-69 | 8-18ГГц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 40.000 | 4.200 |
| ## Ч3-84 | 0.1гц-1000Мгц |  |  |  |  |  |  |  | 25.000 |  |
| ## РЧ3-007- | До 100мгц |  |  |  |  |  |  | отличное | 15.000 | 2.500 |
| ## Ф5007 |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 8.000 |  |
| ## Ф5035 |  |  |  | счетчик импульсов с предустановкой |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| ## Ф5041 |  |  |  |  |  |  |  | Б.у. | 8.000 |  |
| ## Ф5043 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |
| ## Ф5093 | делитель |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| Ф5137 | До100мгц |  |  | счетчик импульсов |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Ф5311 | Частотомер до 100мгц |  |  | счетчик импульсов с предустановкой |  |  |  | С хранения | 11.000 |  |
| ЯЗЧ-41 | 100мгц-1000Мгц |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 1.700 |
| ЯЗЧ-42 | 1-5Ггц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 7.000 | 1.700 |
| ЯЗЧ-43 |  |  |  | 4-12ГГц |  |  |  | С хранения | 7.000 | 1.700 |
| ЯЗЧ-51 | До 4.5Ггц |  |  | К Ч3-34 |  |  |  |  | 7.500 | 1.700 |
| ЯЗЧ-72 | Блок к Ч3-54 |  |  | До 7ггц |  |  |  | отличное | 8.000 | 1.700 |
| ЯЗЧ-87 | Блок к Ч3-54 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 10.000 | 1.700 |
| ЯЗЧ-88 | Блок к Ч3-54 |  |  | 8- 18ГГц |  |  |  | С хранения | 8.000 | 1.700 |
| ###### Ч5-13 | Преобразователь из 10-78,33ГГц в 3.3-5Ггц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| RFT G-2002.500 |  |  | Счетчик | 1гц-100мгц |  | 10-6\год |  | С хранения | 10.000 |  |
| СЭЦ-10000Щ |  |  | секундомер |  |  |  |  | С хранения | 8.000 | 2.500 |
| ПВ-53Щ |  |  | секундомер |  |  |  |  | С хранения | 2.700 | 700 |
| Ф291 |  |  |  |  |  |  |  | С хранения 1994г | 12.000 |  |
| СИ-105 |  |  |  | Счётчик импульсов |  | 24в |  |  | 200 |  |

- ИЗМЕРИТЕЛИ      АЧХ

| ## Х1-40 | 20гц-1000кгц |  |  |  | Отличное | 23.000 | 3.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Х1-41 |  |  |  |  |  | 25.000 |  |
| ## Х1-42 |  |  |  |  | Б.у | 18.000 | 3.100 |
| ## Х1-42 | 0.4Мгц-1260мгц |  |  |  |  |  | 3.100 |
| ## Х1-43 | 0.4Мгц-1260мгц |  |  | Цифровая индикация | отличное | 24.000 | 3.100 |
| ## Х1-46 |  |  |  |  |  | 15.000 | 3.100 |
| Х1-47 | 1мгц-250мгц |  |  |  | С хранения | 20.000 | 3.100 |
| Х1-48 | 0.1мгц-150мгц |  |  |  | отличное | 18.000 | 3.100 |
| Блок к Х1-49 |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Х1-50 | 0.4Мгц-1260мгц |  | Генератор сетки ч\б |  | отличное | 10.000 |  |
| ###### Х1-54 | До 150мгц |  |  |  | отличное |  | 3.100 |
| ###### Х1-55 | До 1200мгц |  |  |  | отличное | 62.000 | 3.100 |
| ###### Х1-56 | До 250мгц |  |  |  | С хранения | 52.000 | 3.100 |

- Измерительные линии

| ###### Р1-12а |  |  | Волноводная | С хранения | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Р1-13 | 17ггц-25.86ггц | 4% | волновод | С хранения | 12.000 |  |
| ###### Р1-18 | 2-12ГГц |  | коаксиал | С хранения |  |  |
| ###### Р1-27 | 6.85-9.93Ггц |  | волновод | С хранения | 14.000 |  |
| ###### Р1-29 | 12ггц-17.4ггц |  |  |  | 9.000 |  |
| ###### Р1-34 |  |  |  |  |  |  |
| ###### Р1-36 |  |  |  |  |  |  |
| ###### Р1-37 | 1-3ггц |  |  |  | 13.000 |  |
| ###### Р1-39 | 37-53ггц |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| ###### Р1-45 |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |

- ИЗМЕРИТЕЛИ        КСВН

| ###### Я2Р-67 | Блок индикатора |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Я2Р-94 |  |  | Аналог В8-7 |  |  |  | С хранения | 37.000 |  |
| ###### РК2-47\1 | 20мгц-1260мгц |  |  |  |  |  | Полный комплект | 39.000 | 3.800 |
| ###### РК2-47\4 | 20мгц-1260мгц |  |  |  |  |  | Полный комплект | 45.000 | 3.800 |
| ###### Р2-52\2 | 1,07-2.14ГГц |  | коаксиал |  |  |  | Полный комплект | 54.000 | 3.800 |
| ###### Р2-54\1 | 3.2Ггц-5.64Ггц |  |  |  |  |  | Полный комплект | 62.000 |  |
| ###### Р2-54\4 | 4-12ггц |  | коаксиал |  |  |  | Полный комплект | 75.000 |  |
| ###### Р2-57 | 3.2ггц-4.8ггц |  |  |  | 58 на 25 |  | Полный комплект | 55.000 |  |
| ###### Р2-58 | 3.94ггц-5.64ггц |  |  |  | 48 на 24 |  | Полный комплект | 60.000 |  |
| ###### Р2-59 | 5.64-8.24ггц |  |  |  | 35 на 15 |  | Полный комплект | 60.000 | 3.800 |
| ###### Р2-60 | 6.85Ггц-9.93ГГц |  | волновод |  | 28.5 на 12.6 |  |  | 66.000 | 3.800 |
| ###### Р2-61 | 8.24Ггц-12.05Ггц |  | Волновод |  | 23 на 10 |  |  |  | 3.800 |
| ###### Р2-65 | 25.85 – 37.5ГГц |  |  |  | 7.2\3.4 |  | неиспр |  |  |
| ###### Р2-67 | 12-18Ггц |  |  |  | 16 на 8 ,17 на 8 |  | отличное | 75.000 |  |
| ###### Р2-68 | 37.5 -53,57 Ггц |  |  |  | 5.2 на 2.6 |  | отличное | 90.000 |  |
| ###### Р2-69 | 53.57 -78.33Ггц |  |  |  | 3.6 на 1.8 |  | Полный комплект | 90.000 |  |
| ###### Р2-73 | 0.01-1.25ггц |  |  |  |  |  | Полный комплект | 80.000 | 5.200 |
| ###### Р2-78 | 1.25Ггц-5Ггц |  |  |  | Коаксиал 3.5\1.52мм |  |  | 80.000 | 5.200 |
| ###### Р2-102 | 0.01-2.14ГГц |  |  |  | Коаксиал 7\3.04 |  | отличное | 120.000 | 5.200 |
| ###### Р2-103 | 2.14ГГц-8,3ГГц |  |  |  | Коаксиал 7\3.04 |  |  | 130.000 |  |
| ###### Р2-104 | 8,15-18ГГц |  |  |  |  |  |  | 145.000 |  |
| ###### Р2-125\1 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 95.000 |  |
| ###### Р3-32 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| ###### Р3-33 |  | Изм. Полных сопротивлений |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| ###### Р3-34 |  | Изм. Полных сопротивлений |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| ###### Р3-35 | 20мгц-1000мгц | Изм. Полных сопротивлений |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| ###### ИПС-4 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| ###### ИПС-5 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| ###### Р4-11 | 1-1260мгц | 50ом ( 16\7 и 7\3 ) 75 (16\4.6) |  |  |  |  | Полный комплект | 52.000 |  |
| ###### Р4-23 | 1-4Ггц |  |  |  |  |  |  | 52.000 |  |
| ###### Р4-36 | 4-12Ггц |  |  |  | микропроцессор |  | С хранения | 125.000 |  |
| ###### Р4-37 | 0.2-1.25Ггц |  |  |  |  |  | отличное | 135.000 |  |
| ###### Р4-38 | 1-5ггц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### РИП-3 |  |  |  |  |  |  | Полный комплект | 70.000 |  |
| ###### ГК4-21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ГКЧ-37 | Генератор качающией частоты |  |  | 1.01Ггц-2Ггц |  |  |  |  |  |
| ###### ГКЧ-38 | Генератор качающией частоты |  |  | 2Ггц-4ГГц |  |  |  |  |  |
| ###### ГКЧ-42 | Генератор качающией частоты |  |  | -7.5ГГц |  |  |  |  |  |

Измерение Электромагнитных полей

| ## П3-9 |  | 0.3ггц-37.5ггц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## П3-16 | Измерение напряженности | Магнитного (30мгц) и электрического (300мгц) поля |  |  | отличное | 30.000 |
| ## П3-17 | Измерение напряженности | Магнитного (30мгц) и электрического (300мгц) поля |  |  | отличное | 35.000 |
| ## П3-18 |  | До 39ГГц |  |  | отличное | 36.000 |
| ## П3-19 |  |  |  |  | отличное | 40.000 |
| ## VS2000 | Измерение уровня ТВ сигнала |  | 46мгц-940мгц Анализатор спектра |  | отличное | 16.000 |
| ## П0-1 |  |  |  |  |  |  |
| ## П5-20 |  |  |  | 500-1000мгц |  |  |
| ## П5-28 |  |  |  |  |  |  |

Антенны

| ## П6-10А | 25,8ГГц-37,5ГГц |  |  |  |  | 25.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## П6-18 | 8см-5.4см |  |  |  | С хранения |  |  |
| ## П6-19 | Диапазон 11.1см -8 см |  |  |  | С хранения |  |  |
| ## П6-30 | 16,7Ггц-25,8ГГц |  |  |  |  | 18.000 |  |
| ## МА-101 | 26 мгц-300мгц |  |  | Комплект для STV-401 | С хранения | 18.000 |  |
| ## Антенны к FSM-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Антенна LPA |  | 30мгц-1000мгц |  | К SMV-8.5 |  | 17.000 |  |
| ## ПК7-19 |  | Измерение параметров антенн 3,86-5,96Ггц |  | Полный комплект | С хранения | 66.000 |  |
| ## ПК7-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ОПУ к П6-23 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приборы  для фазовых  измерений

| ###### ФК2-12 | 1- 1000мгц |  |  | Полный комплект |  | 28.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ФК2-18 | 0.11-12.4Ггц |  |  |  | отличное | 70.000 |  |
| ###### Ф2-16 |  |  |  | Полный комплект | отличное | 10.000 | 2.200 |
| ФК2-29 | 0.1- 1000мгц |  |  | Не полный ЗИП | отличное | 45.000 |  |
| Ф2-34 | До 5Мгц |  |  |  | отличное | 17.000 | 2.800 |

- Измерители  Неоднородностей Линий                                               поверка

| ###### Р5-9 |  |  |  |  | 7.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Р5-10 | Измерение неоднородностей 5м-300км | 5м | 30-500ом | отличное | 23.000 | 2.400 |
| ###### Р5-11 | 0-200м | 0.02м | 50ом | отличное | 17.000 | 2.400 |
| ###### Р5-12 | 0-2км разрешение 0.09м | 0.1м | 50м | С хранения | 24.000 | 2.400 |
| ###### Р5-13\1 |  |  |  | отличное | 28.000 | 2.400 |
| ###### Ц0202 | Измерение до места повреждения кабеля |  |  | отличное | 7.500 |  |
| ###### Ц4120 |  |  |  | С хранения | 7.500 |  |
| ###### Рейс-105Р |  |  |  | 2002г | 35.000 | 3.200 |

Приборы   для  проверки   линий  связи

| 12XJ043 | Генератор для проверки линий связи |  | 20гц-625кгц |  |  |  | 8.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12XN060 | Измеритель уровня |  | 20гц-625кгц |  |  |  | 8.000 |  |
| MU211-21 | генератор |  | До 1500кгц |  |  |  | 10.000 |  |
| GV704-21 | Измеритель уровня |  | До 1500кгц |  |  |  | 10.000 |  |
| GF-71 | Цифровой псофометр |  |  |  |  | отличное | 25.000 |  |
| GF-62 | Генератор |  |  | Полный комплект |  | С хранения | 63.000 | 4.000 |
| GF-62 | Генератор |  |  |  |  | отличное | 58.000 | 4.000 |
| MV-62 | Измеритель уровня |  |  |  |  |  |  | 4.000 |
| ЕТ70Т\А | генератор |  |  |  |  |  | 32.000 |  |
| ЕТ-70 | Генератор + измеритель уровня |  |  | Полный комплект |  | Отличное | 70.000 |  |
| ЕТ-90 | Генератор |  |  |  |  |  | 45.000 |  |
| П321 | Измерительный комплект |  |  |  |  | Б.у | 8.000 |  |
| П321М | Измерительный комплект |  |  |  |  |  | 17.000 |  |
| П323ИШ |  |  |  |  |  | отличное |  |  |
| ИК-1У | Измеритель краевых искажений |  |  | Полный комплект |  | С хранения |  |  |
| ПКП-4 |  |  |  |  |  | Б.у |  |  |
| ПКП-5 |  |  |  |  |  | Б.у |  |  |
| К3-3 | Генератор ,измеритель уровня до 2100кгц |  |  | Полный комплект |  | С хранения | 110.0000 |  |
| КСР-5М | Для настройки радиостанций |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАПП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПК-3 | Индикатор плохих контактов |  |  |  |  | отличное | 10.000 |  |
| 12ХU082 | Магазин затуханий 300 и 600ом |  |  |  |  | отличное | 16.000 |  |
| ТТ4108\11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ-10-50 |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |
| ИПЛ-48 |  |  |  |  |  | отличное | 14.000 |  |

- Калибраторы  осциллографов

| И1-9 |  |  |  |  | отличное | 8.000 | 3.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И1-11 | калибратор |  |  |  | отличное | 15.000 | 3.900 |
| И1-12 |  | Для стробоскопических осциллографов |  |  | отличное | 14.000 | 3.900 |
| И1-14 |  |  |  |  | отличное | 15.000 | 3.900 |
| И1-15 |  |  | 0-350ммгц |  | отличное | 20.000 | 3.900 |
| И1-17 |  |  | 0-10мгц |  | отличное | 25.000 | 4.500 |
| И1-18 |  |  | 0-100мгц |  | отличное | 25.000 | 4.500 |

Приборы  для  импульсных измерений

| И2-22 |  |  |  |  | 15.500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И2-23 |  | 0-10мгц |  |  | 16.000 |  |
| И2-26 |  |  |  | С хранения 1996г | 23.000 | 3.400 + |

Калибраторы  напряжений

| В1-8 | калибратор вольтметров |  |  | Переменное и постоянное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 |  |  |  | 3.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 |  |  |  | 3.500 |
| В1-9 | калибратор вольтметров |  |  | Переменное напряжение 0-100В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 8.100 |
| Я1В-22 | Блок усилителя к В1-9 |  |  | Усиление до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |  |  | 2.100 |
| В1-9+Я1В-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 45.000 |  |  |  | 10.200 |
| В1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 28.000 |  |  |  | 8.100 |
| В1-12 | калибратор вольтметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.000 |  |  |  | 6.600 |
| В1-13 | калибратор вольтметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 19.000 |  |  |  | 6.600 |
| В1-15 | калибратор вольтметров |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992г |  |  | отличное | 130.000 |  |  |  | 6.500 |
| В1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985г |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 6.500 |
| В1-16 | калибратор вольтметров |  |  | До 50мгц |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 22.000 |  |  |  | 5.200 |
| В9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |  |  |  |
| В1-18 | Калибратор –вольтметр |  |  |  |  |  | Поверка |  |  |  |  |  | отличное | 47.000 |  |  |  | 6.800 |
| В9-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 45.000 |  |  |  |  |
| В1-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  | 6.600 |
| В1-25 | 0.001-10в переменка 0.1% |  |  |  | 1-100кгц |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |  |  |  |
| В1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 110.000 |  |  |  | 8.100 |
| В1-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |  |  | 1.400 |
| П320 | Калибратор напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 6.600 |
| П321 | Калибратор тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 40.000 |  |  |  | 6.600 |
| П321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000 |  |  |  | 6.600 |
| ИСН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  |  |  |  |  |
| У300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.000 |  |  |  |  |
| У358 | Установка для поверки вольтметров (П320+П321 и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |
| НК4-1 | Воспроизведение постоянного тока 10(-17)-0.01А Воспроизведение сопротивления 1000ом -10(19)Ом Воспроизведение напряжения 10(-9)-0,01В |  |  |  |  | До 0.08% До 0.05% |  |  |  |  |  |  | С хранения 1996г |  |  |  |  |  |
| Р3003 | Компаратор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 22.000 |  |  |  | 5.800 |
| Р3003М1-2 |  | Компаратор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 35.000 |  |  |  | 5.800 |
| П327 | Однодекадный , восьмипредельный, 10л. 0,0002. Диапазон воспроизводимых напряжений от 100нВ до 10В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 30.000 |  |  |  |  |
| Р3027-2 | Делитель напряжения погрешности коэффициента;0,0005%-Р3027-2.Коэффициент деления: 10; 100; 1000.Rвх: 1106 Ом. Uвх: 1000 Габариты: 440х160х460 мм. Масса: 11 кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Калибраторы  частоты

| ###### Ч1-50 | Стандарт частоты |  |  |  | 35.000 | 13.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Ч1-53 | 0.1 и 1,5Мгц |  |  | отличное | 30.000 |  |
| ###### СЧВ-74 | Стандарт частоты |  |  |  |  | 15.800 |
| ###### Ч6-2 |  |  |  |  | 25.000 |  |
| ###### Ч6-31 |  |  |  | отличное | 55.000 | 6.000 |
| ###### Ч6-64 | Делитель частоты |  |  |  |  |  |
| ###### Ч6-71 | Синтезатор до 1250мгц |  |  | отличное | 50.000 | 4.800 |
| ###### Ч7-12 | Компаратор |  |  | отличное | 39.000 | 4.800 |
| ###### Ч7-13 | Приемник сигналов времени |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| ###### Ч7-37 | синхранизатор |  |  | С хранения | 52.000 |  |
| ###### ПК-66 | Приемник-компаратор |  |  |  |  |  |

Аттенюаторы

| АСО-3М |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1-13 | Аттенюатор |  |  |  |  | 0-90дб |  |  | С хранения | 7.500 |  |
| Д1-13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPVP | Цифровой аттенюатор (Rohde 10chwarz) |  |  |  |  | До 1000мгц | 0-139,9дб |  | отличное | 37.000 |  |
| ВМ547 | Цифровой аттенюатор |  |  |  |  |  | 0-139,9дб |  |  | 30.000 |  |
| ВМ574 | Цифровой аттенюатор |  |  |  |  |  | 0-139,9дб |  |  | 25.000 |  |
| Д1-14\1 | Установка для проверки аттенюаторов |  |  |  |  | 20мгц-18ггц |  |  | отличное | 37.000 |  |
| Д2-13 | (0.53) ГГц. Ослабление: (940) дБ |  |  |  |  | 75ом |  |  | С хранения | 17.000 | 3.200 |
| ## Д2-14 | Аттенюатор коаксиальный переменныйF: (13) ГГц.Ослабление940) дБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 | 3.200 |
| ## Д2-24 | Аттенюатор (0…1,5) ГГц,(0…59) дБ с+ (0,35…1) дБ ,50ом |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 12.000 | 3.200 |
| ## Д2-27…Д2-33 |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1шт | 700 |  |
| ## Д2-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| ## Д2-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| ## РД3-19 |  |  | 4.8 ггц-6.85ггц 0-50дб |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| ## Д3-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 19.000 | 3.600 |
| ## Д3-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 19.000 | 3.600 |
| ## Д3-32А | Аттенюатор поляризационныйF: (6,859,93) ГГц. Ослабление: (070) дБ. Рmax: 1 Вт.КСВ: 1,2 при F: до 7,4 ГГц. КСВ: 1,15 (в |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 | 3.600 |
| Д3-33А | 8.24Ггц-12.05Ггц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 | 3.600 |
| Д3-34А | 12ггц-17.4ггц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 | 4.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у | 12.000 |  |
| Д3-35А | 17.4ггц-25.8ггц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| Д3-36А | 25.86ггц-37.5ггц |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| Д3-37 | 37.5ггц-53.57ггц |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |
| Д3-38 | 53.57ггц-78.33ггц |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |
| Д5-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  |  |
| Д5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  |  |
| Д5-20 |  | 7.15ггц-10.2ггц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Д5-21 |  | 8.3ГГц-11.55ггц |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Д5-22 |  | 11.55ггц-17.15ггц |  |  | Поглощаемые |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| АО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 |  |

Нагрузки  и вентили

| Э6-36 |  |  |  | С хранения | 3.300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э6-45 |  |  |  | С хранения | 3.300 |  |
| Э9-4А | 0-3000мгц 75ом 100Вт |  |  |  | 10.000 |  |
| Э9-5 |  | 100вт |  |  | 6.000 |  |
| Э9-9 |  |  |  |  |  |  |
| Э9-13А | Набор нагрузок |  |  |  |  |  |
| Э9-14А | Набор нагрузок |  |  |  | 12.000 |  |
| Э9-15А | Набор нагрузок |  |  |  | 12.000 |  |
| Э9-123 | Набор нагрузок |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| ЭК9-145 | Набор нагрузок |  |  | С хранения | 55.000 |  |
| ЭК9-180 | Набор нагрузок |  |  | С хранения | 75.000 |  |

Измерители  сопротивления

| Д57М | 20-1500ом |  |  | 10% |  |  |  | С хранения | 1.000 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М41070\1 | 0-30Ком |  |  |  |  |  |  | отличное | 1.300 | 900 |
| М371 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.400 | 900 |
| М372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-415 | Микроомметр |  |  |  |  |  |  | отличное | 4.500 | 1.300 |
| М416 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом |  |  | 5% |  |  |  | отличное | 3.800 | 900 |
| М416\1 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом |  |  | 5% шахтный |  |  |  | С хранения | 4.800 | 900 |
| М419 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |
| Ф4103\М1 |  |  | Измеритель сопротивления заземления |  |  |  |  | С хранения | 4.000 | 900 |
| Ф4103\М1 |  |  | Измеритель сопротивления заземления |  |  |  | С хранения 2000г |  | 4.500 | 900 |
| Ф4104 | Микроомметр |  |  | 0-100мком, 0-10мом |  |  | С хранения |  | 4.800 | 1.400 |
| Ф4104М1 |  | Микроомметр |  | 0-100мком, 0-10мом |  |  | С хранения |  | 6.000 | 1.400 |
| Ф4106 | Контроль изоляции |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |
| М4124 | Измеритель полного сопротивления изоляции |  |  | 0-100ком |  |  | С хранения |  | 3.000 | 900 |
| МС-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| ## Е6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| ## Е6-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |
| ## Е6-13А старого образца |  |  |  | С камерой |  |  |  |  | 8.500 |  |
| ## Е6-13А | # Терраомметр 10ом-10(13)ом |  |  | С камерой |  |  |  |  | 12.500 | 2.500 |
| ## Е6-16 | # Мегомметр 2ом-200Мом 1.5% , автономный |  |  | 500В |  |  | С хранения |  | 5.500 | 1.300 |
| ## Е6-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.300 |
| ## Е6-17 | # 10ом-30000Мом 1.5% автономный |  |  | 10в |  |  | С хранения |  | 7.500 | 1.300 |
| ## Е6-18 | # 0.0001ом-100ом |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 | 1.300 |
| ## Е6-18\1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.500 | 1.300 |
| ## Щ30 | Омметр процентовый |  |  |  |  |  | отличное |  | 9.000 |  |
| ## Щ34 | Омметр 0.001ом-1Гом |  |  |  |  |  | отличное |  | 18.000 | 2.200 |
| ## Щ306.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 2.200 |
| ###### Щ402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.000 | 3.800 |
| ###### Щ402-М1 | Мост 0.001ом -10(15) ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### ЕК1-6 | калибратор |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |

ИЗМЕРИТЕЛИ      RLC

| ## Е4-7 | # Измеритель добротности |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Е4-11 | # 30-300мгц 10-1000 |  |  |  |  |  |  | отличное |  |  |  |  | 16.000 |  |
| ## ВМ560 | # Измеритель добротности 50кгц-35Мгц |  |  |  | 50-1000 |  |  | отличное |  |  |  |  | 23.000 |  |
| ## ВМ591 | # RLC (аналог Е7-15 ) R 1мОм -20Мом , L ( 01мкГн-2000Г ) С ( 0.1пФ-20мкФ )G 1нС -20С , D ( 0,001-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |
| ## ВМ559 | # Измерение RLC 1кГц , 1пф-20мкФ, 1нГн-2мГн,10мкОм-200Мом. # двухканальный измеритель напряжения, 10мкВ -200В |  |  |  |  |  |  | отличное |  |  |  |  | 35.000 |  |
| ## Е7-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| ## Е7-8 | # R(0.001ОМ-10Мом) L(0.1мкГ-1000Г) C(0.01пФ-100мкФ) |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |  | 14.000 | 3.500 |
| ## Е7-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |
| ## Е7-11 | Измерение емкостей нелинейных элементов; диапазон измерения: емкости С 0,5 пФ-1000 мкФ, индуктивности L 0,3 мкГн-1000 Гн, сопротивления R 0,1 Ом-10 Мом; частота измерения 1000, 100 Гц; вес 9 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 6.000 | 2.800 |
| ## Е7-12 | # R(0.1мОм-10кОм) С(0.001пФ-100нФ) L(10пГ-1мГ) |  |  |  | Измерение на 1мгц |  |  |  |  |  |  | полный ЗИП | 15.000 | 3.200 |
| ## НР4171А |  | # 1мгц |  |  | Аналог Е7-12 |  |  |  |  |  |  |  | 33.000 |  |
| ## Е7-13 | # 0.1 пФ – 10 мкФ, 1 мкГн – 100 Гн, 10 мОм – 1 Гом, частота 1 кГц, вес 2 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 | 2.800 |
| ## Е7-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 36.000 | 4.200 |
| ## Е7-15 | # R(1мОм-10Мом) С(0.001пФ-160мкФ) L(0.1мкГ-1600Г) |  |  |  | 0.25% |  |  |  |  |  |  | отличное | 18.000 | 3.200 |
| ## Е8-4 | # С 0.03пф – 15.999мкФ |  |  |  | 0.001С +0.02пф |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 |  |
| ## Р3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 32.000 |  |
| ## Р5016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ЗИПа | 20.000 |  |
| ## Р5026 | # Мост переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ЗИПа | 35.000 |  |
| ## Р5026 | # Мост переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 75.000 |  |
| ## Р5030 | Измеритель RCL:Предел измерения R: 5*10-3… 2*109 Ом; C: 1*10-14… 2*10-1 Ф; L: 1*10-7… 2*106 Гн; рабочие частоты от 0,1; 1 К Гц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 21.000 | 3.200 |
| ## Р5058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Р5066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 22.000 |  |
| ## Р5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 23.000 |  |
| ## ЦЕ5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000 |  |
| ###### МЦЕ-15 АМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 45.000 |  |
| ###### Щ30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приборы  для  измерения   шумов

| ## Х5-11 | измерение шумовых параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Х5-12 |  |  |  |  |  | отличное |  |  |
| ## Х5-14 | измерение шумовых параметров |  |  |  |  | отличное | 48.000 |  |
| ## Х5-29 |  |  |  | Не полный комплект |  |  |  |  |
| ## Х5-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Х5-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П323ИШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГШС | Генератор узкополосных шумовых сигналов |  |  |  | Отличное |  | 22.000 |  |

Приборы  для   измерения  параметров  п.п.

| Л2-27 | Проверка СВЧ-диодов |  | Не полный ЗИП |  |  | 8.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-41 |  |  |  |  | С хранения | 5.000 | 2.200 |
| Л2-46 |  |  |  |  | С хранения | 18.000 | 2.200 |
| Л2-48 | Для маломощных полевых транзисторов |  |  |  | С хранения | 12.000 | 2.200 |

| Л2-54 |  |  |  | отличное | 4.500 | 2.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-60 |  |  |  | С хранения | 4.500 | 2.200 |
| Л2-68 |  |  |  | С хранения | 15.000 | 2.200 |
| Л2-69 |  |  |  |  |  |  |

| Л2-70 | Для маломощных транзисторов |  |  | отличное | 20.000 | 2.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-76 |  |  |  |  |  |  |
| Л2-77 |  |  |  | С хранения | 6.000 | 2.200 |
| Л3-3 |  |  |  |  |  |  |
| С1-91\6 | Характериограф |  |  | отличное | 19.000 |  |

Усилители

| У2-8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У3-28 |  |  |  |  |  |  |
| У3-29 | Усиление до 20Мгц . детектирование до 17Ггц |  |  | отличное | 13.000 |  |
| РУ3-33 | До 400мгц |  |  | отличное | 6.500 |  |
| У3-33 |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| У4-28 |  |  |  | Б.у | 5.000 |  |
| У4-29 |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |
| У5-11 |  |  |  | отличное |  |  |

| К2-42 | Осциллограф 5мгц , Вольтметр , частотомер |  |  |  |  | 15.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2-43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф4372 | Осциллограф ,ГКЧ, Б.П. |  |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| 817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Анализатор БИС | К580ВМ80А |  |  |  |  |  |
| И2-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| И2-23 |  |  |  |  |  | 14.000 |  |
| И2-26 |  |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| ## ПК7-19 | Измерение параметров антенн 3,86-5,96Ггц |  |  |  | С хранения | 55.000 |  |
| ## ПК7-21 |  |  |  |  |  |  |  |

ИСТОЧНИКИ   ПИТАНИЯ

| ## Б2-1 |  |  |  |  |  | Источник накальных напряжений |  |  |  |  | 2.15в ,2.5в ….220в | 5 А.2.5А, …. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Б2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| ## Б2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| ## СНП-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Б5-7 ,Б5-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| ## Б5-21 | 0-30В |  |  |  |  | 0-10А |  |  |  |  |  | Б.у |  | 4.000 |  |
| ## Б5-24А |  |  |  |  |  | До 3800в |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| ## Б5-30,Б5-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 1.500 |
| ## Б5-43 | 0-10А |  |  |  |  | 0-3А |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 1.500 |
| ## Б5-44 | 0-30В |  |  |  |  | 0-1А |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 1.500 |
| ## Б5-45 | 0-50В |  |  |  |  | 0-0.5А |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 1.500 |
| ## Б5-45А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация |  |  | 4.000 | 1.500 |
| ## Б5-46 | 0-10В |  |  |  |  | 0-5А |  |  |  |  |  | отличное |  | 4.500 | 1.500 |
| ## Б5-47 | 0-30В |  |  |  |  | 0-3А |  |  |  |  |  | отличное |  | 4.500 | 1.500 |
| ##### Б5-48 | 0-50В |  |  |  |  | 0-2А |  |  |  |  |  | отличное |  | 4.500 | 1.500 |
| ##### Б5-49 | 0-100В |  |  |  |  | 0-1А |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 | 1.500 |
| ##### Б5-49 | 0-100В |  |  |  |  | 0-1А |  |  |  |  |  | С хранения |  | 5.000 | 1.500 |
| ##### Б5-50 | 0-300в |  |  |  |  | 0-03А |  |  |  |  |  | отличное |  | 5.000 | 1.500 |
| ##### Б5-46-…Б5-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б.у |  | 3.000 | 1.500 |
| ##### Б5-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Б5-70 |  | 0-30в |  |  |  | 0-5А |  |  |  |  |  | отличное |  | 12.000 | 1.500 |
| ##### Б5-71 | 0-30В |  |  |  |  | 0-10А |  |  |  |  |  | отличное |  | 14.000 | 1.500 |
| ##### СИП-301 | 0-30В |  |  |  |  | Три канала (0-30В) , по 0 -1А |  |  |  |  | Цифровая индикация |  |  | 4.500 | 5.500 |
| ##### ТЭС-14 | 0-30 |  |  |  |  | 0-5а |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 1.500 |
| ##### ТЭС-18 | 0.1-50В |  |  |  |  | 0.05-3А |  |  |  |  | Стрелочная индикация |  |  | 6.000 | 1.500 |
| ##### ТЗС-20 | 0-15В |  |  |  |  | 0-5А |  |  |  |  | Стрелочная индикация |  |  | 4.500 | 1.500 |
| ##### ТЭС-21 | 0.1-15В |  |  |  |  | 0.05-5А |  |  |  |  | Стрелочная индикация |  |  | 6.000 | 1.500 |
| ##### ТЭС-23 | 0.1-30В |  |  |  |  | 0.05-2.5А |  |  |  |  | Стрелочная индикация |  |  | 6.000 | 1.500 |
| ##### ТЭC41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 1.500 |
| ТЭС-42 | 0-15В |  |  |  |  | 0-10А |  |  |  |  | Цифровая индикация | отличное |  | 8.000 | 1.500 |
| ТЭС-88 | 0.5-30В |  |  |  |  | 0.0015-2А |  |  |  |  | Стрелочная индикация | Б.у |  | 5.000 | 1.500 |
| ТЭС5010 | 0-40в (0-8А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 1.500 |
| ТЭС5060-1 |  |  | 0-100В (0-2А) |  |  |  | 0-50В ( 0-4А ) | Точная установка параметров |  |  |  | отличное |  | 15.000 | 1.500 |
| ТЭС-1300 |  |  |  |  |  | Семь каналов |  |  | +5-5В +12-12В +15-15В 0-36В |  |  |  |  | 7.000 |  |
| 3003 | 0-30в 0-3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| DPS4005 | 0-40в 0-5А |  |  |  |  | Цифровая индикация |  |  | программируемый |  |  |  | новый | 13.000 | 1.800 |
| ТВ-2 |  |  |  |  |  | До 1500в |  |  |  |  |  | отличное |  | 20.000 | 2.200 |
| ТВ-3 |  |  |  |  |  | До 2700в |  |  |  |  |  | отличное |  | 27.000 | 2.100 |
| ИВН-100А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 100кВ |  |  |  |  |  |
| УПУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 28.000 |  |
| УПУ-10 |  |  |  |  |  | Пробойная установка |  |  |  |  | 10000в |  |  | 40.000 | 2.800 |
| ВСС | 24В-30В |  |  |  |  | 0-20А |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |

Магнитные измерения

| 43205 | Тесламер до 1.6Т |  |  |  |  |  | Цифровая индикация |  |  |  | отличное | 30.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш1-8 | Измерение магн. Индукции 0.01-1.6Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 16.000 |  |
| Ш1-9 | 25-2500мТл , 0.012% |  |  |  |  |  | Цифровая индикация |  |  |  |  |  |  |
| РШ1-10 | Измерение магн. Индукции 0.01-2Т |  |  |  | 1.5% | Цифровая индикация |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект ЗИП к Ш1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 |  |
| М199 |  |  | 0-10мWb |  |  |  |  |  |  |  | Отличное | 13.000 | 1.300 |
| Ф4355 | Миллитесламетр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |

Приборы для измерения неэлектрических величин

| Ю116 | люксометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 3.500 | 1.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 3.500 | 1.600 |
| КФК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000 |  |
| КФК-2МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 30.000 |  |
| КФК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| ГТМ 5101М –В | Газоанализатор, диапазон измерений 0,2, % O2 в рабочей зоне, значение 15-30%, погрешность 4%, исполнение 2, Iвых=0-5мА, Iвых=4-20мА, RS232, релейный выход. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| Сигнал-2 | Сигнализатор метана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| СММ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  | С хранения |  |  |
| И-02 | имитатор |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  | С хранения |  |  |
| ПИ-1 | ионометр |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  | 10.000 |  |
| УД2-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТЧИК К УД2-12 | П111-2.5, П121-2,5 и другие |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  | За 1шт | 800 |  |
| Ук1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТ-41НЦ | Толщиномер магнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное | 8.000 |  |
| УТ-93П | Толщиномер ультразвуковой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  |
| ТЭМП-2 | Твердомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.500 |  |
| Мира2д | дефектоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 28.000 |  |
| Звук-202 | Измеритель частот собственных колебаний абразивных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| ТСН-5В | Термометр образцовый |  |  |  |  |  |  | 13К -273К |  | С хранения |  |  | отличное |  |  |
| УЗДУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| УК-10ПМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П14-2М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 4.000 | 550 |
| ПВ-53Щ | секундомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 2.700 | 550 |
| СТЦ-1 | секундомер |  |  |  |  |  |  | цифровой |  |  |  |  |  | 8.000 | 1.800 |
| СЭЦ-10000Щ |  |  | секундомер |  |  |  |  | цифровой |  |  |  |  | С хранения | 8.000 | 1.800 |
| ПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ-90 | пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| АП-1 | Анемометр цифровой переносной |  |  |  |  |  |  | С двумя датчиками |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| МВТП-160 |  |  | -1 -0 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО11202 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4% |  |  |  |  | С хранения | 3.700 |  |
| МО1226 | Манометр образцовый |  |  |  |  |  |  | 0.15% |  |  |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| МО1227 | Манометр образцовый |  |  |  |  |  |  | 0.15% |  |  |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| МТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПС-4Сг-М1 |  |  |  |  |  | Дифманометр показывающий с сигнализирующим устройством.Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства не более 40ВА. |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 |  |
| ИПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПДЦ | Модель 89018 6мПа ,10мПа ,16мПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛР-200г | Весы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999г |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| Гири Г-4-1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 1.900 | 1.300 |
| Гири Г-4-1111 |  |  |  |  | До 4кг т |  |  |  |  |  |  |  | С хранения | 2.900 | 1.300 |
| МГ-4-1100-10 |  |  |  |  |  |  | 4-ый класс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПУ-0,1\2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДПУ-2-2у2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| ДОСМ-3-5 (5кН/50кН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |

Шумомеры  акустические

| RFT 00017 | Акустический шумомер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFT00023 | Акустический шумомер |  |  |  | отличное | 36.000 |  |  |
| RFT00024 | Акустический шумомер |  |  |  | отличное | 26.000 |  |  |
| PSI-202-00 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brul 2230 |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |
| ВШВ-003 |  |  |  |  | Не полный ЗИП | 34.000 | 6.800 |  |
| ВШВ-003М2 |  |  |  |  | Без ЗИПа | 30.000 |  |  |

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!

Электроизмерительные  приборы

Вольтметры                                                                                                                     цена                 стоимость Поверки

| Э59 | 75,150,300,600В |  | 0.5% |  | 1965г | 3.000 | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э515 | 15,30,60В |  |  |  |  | 2.500 |  |
| Э515 | 75,150,300,600В |  |  |  |  | 4.000 |  |
| Э531 | 1.5 В ,3В ,7.5В ,15В |  |  |  | В упаковке | 4.000 |  |
| Э532 | До 60в |  |  |  | Отличное | 3.500 |  |
| Э533 | 75,150,300,600В |  |  |  |  | 5.000 |  |
| Э543 | 1.5 В ,3В ,7.5В ,15В |  | 0.5 аналог Э531 |  | отличное | 4.000 | 1.500 |
| Э544 | 7.5в ,15в ,30В, 60В |  | 0.5 |  | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Э545 | 75,150,300,450,600В |  | 0.5 |  |  | 6.500 | 1.500 |
| Э546 | До 150в |  | 0.5 |  | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Д566 | 0-150 ,0-250В |  | 0.2 |  |  | 6.000 |  |
| Д567 | До 600в |  |  |  |  |  |  |
| Д5015\1 | 60В |  | 0.2 аналог Д5081 |  |  | 5.000 | 1.500 |
| Д5015\2 | 75 ,150 , 300 , 600 В |  | 0.2 аналог Д5082 |  |  | 6.000 | 1.500 |
| Д5081 | До 60В |  | 0.2 |  | В упаковке | 7.000 | 1.500 |
| Д5082 | 75 ,150 , 300 , 600 В |  | 0.2 |  | В упаковке | 10.000 | 1.500 |
| Д5102 | До 60в |  | 0.1 |  |  | 14.000 |  |
| С50 | До 3000в |  |  |  |  | 5.000 | 1.400 |
| С502 | 75В ,150,300В ,450,1000в |  |  |  | В упаковке | 7000 | 1.000 |
| С502 | 3000в |  |  |  |  | 10.000 | 1.400 |
| C5021 |  |  |  |  |  |  |  |
| С502\7 | До 1кВ |  |  |  | В упаковке | 7.000 | 1.000 |
| С5028 | 1500В |  |  |  | хорошее |  | 1.400 |
| С5029 | 3000в |  |  |  |  | 10.000 | 1.400 |
| С503 |  |  |  |  |  |  | 850 |
| С505 | 150в |  | 0.5 |  | отличное | 7.000 | 850 |
| С506 | 300В |  | 0.5 |  | отличное | 7.000 | 850 |
| С509 | До 1000в |  |  |  | В упаковке | 9.000 | 1.200 |
| С510 | 1500в |  | 0.5 |  |  | 8.000 | 1.400 |
| С511 | 3000в |  | 0.5 |  | отличное | 12.000 | 1.400 |
| С96 |  |  |  |  |  | 12.000 |  |
| С196 |  |  | До 30Кв |  |  | 19.000 | 1.700 |
| С196 |  |  | До 30Кв |  | Поверка 12.2012 | 20.500 | 1.700 |
| С100 | Киловольтметр |  | До 75Кв | C хранения 1989г с поверкой 11.2011г |  | 92.000 |  |
| Ф136 | 2.5мкВ-1000В |  | 1.5-4% |  | В упаковке | 3.000 |  |
| М136 |  |  |  |  | В упаковке | 2.000 |  |
| М316 |  |  |  |  |  |  |  |
| М1734\12А |  | МВУ6-42А |  |  |  | 3.000 |  |
| АСТВ | 150В,300В |  |  |  |  | 700 |  |
| Р35 | Делитель напряжения |  | 0.005% |  | В упаковке | 1.800 |  |
| Р356 | Делитель напряжения |  | 0.005% |  | В упаковке | 5.000 |  |
| Р3033 |  |  |  |  |  |  |  |
| С7002 | До 50 В |  | 1% |  |  | 3.500 |  |
| С7005 | До 1500 |  |  |  | С хранения | 4.000 |  |
| С7006 | До 300в |  |  |  |  | 3.500 |  |
| С7007 | До 600в |  |  |  |  | 3.500 |  |
| ЭВ2234 |  |  |  |  | отличное | 2.500 |  |
| Д128 | До 450в до 10А |  | 1% |  |  |  |  |
| М231 | До 100в до 10А |  | 1.5% |  |  | 1.500 |  |
| М195 |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторные  амперметры

| М502 | До 7.5А |  | 0.1% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э59 | 5 .10А |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| Э513 | 1 ,2 А |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| Э514 | 5,10А |  |  |  |  | б.у | 4.000 |  |
| Э515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э523 | 5мА,10мА,20мА |  |  |  |  | В упаковке | 3.500 |  |
| Э324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э526 | 2.5А 5А |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.500 |
| Э527 | 5А,10А |  |  |  |  |  | 5.000 | 1.500 |
| Э535 | 5мА,10мА,20мА |  | 0.5 |  |  |  | 4.500 | 1.500 |
| Э536 | 50мА,100мА,200мА |  | 0.5 |  |  | отличное | 5.000 | 1.500 |
| Э537 | 0.5А 1А |  | 0.5 |  |  | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Э538 | 2.5А,5А |  | 0.5 |  |  | отличное | 5.000 | 1.500 |
| Э539 | 5А,10А |  | 0.5% |  |  | В упаковке | 6.800 | 1.500 |
| Э539 |  |  |  |  | С поверкой 03.2013г |  | 8.300 |  |
| Д533 | До 50А |  | 0.2% |  |  |  |  |  |
| Д566 | 2.5 и 5а |  |  |  |  |  | 6.000 | 1.500 |
| Д566 | 5 и 10А |  | 0.2% |  |  | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5014 | 200ма |  |  |  |  | отличное | 6.000 | 1.500 |
| Д5014\1 | 5А ,10А |  |  |  |  |  | 6.000 | 1.500 |
| Д5017 | 0.1 , 0.2,0.5,1, 2.5А,5А 10А,20А |  |  | Переменка 45 -4000гц |  | отличное | 7.500 | 1.500 |
| Д5075 | 5мА ,10мА |  | 0.2 |  |  | отличное | 7.000 | 1.500 |
| Д5077 | 100мА.200мА |  |  |  |  |  | 7.000 | 1.500 |
| Д5079 | 2.5А ,5А |  |  |  |  | отличное | 9.000 | 1.500 |
| Д5080 | 5А 10А |  | 0.2 |  |  | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5090 | 2.5А,5А 10А,20А |  | 0.2 |  |  | отличное | 10.000 |  |
| АСТ | 2.5А.5А |  | 0.2 |  |  |  | 700 |  |
| Р341 | нановольтамперметр |  | 50нв-500мкв 0.5нА-50мкА до 1% |  |  |  | 14.000 |  |
| Ф195 | Постоянный ток , | Микроамперметр .0-50нА … 0-1мА до 1% |  |  |  | отличное | 6.000 |  |

Ампервольтетры серии М

| М1200 | 0.003 ,0.0075,0.03 ,0.075,,0.3 ,0.75,1.5 ,7.5 30 75 ,300, 750в ,0.003-7.5мА |  |  |  |  |  |  | 1.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1106 | 0.07496, 0.15,03,0.75….. 750 |  |  | 44.96мВ 3мА |  | С хранения | 3.500 | 1.500 |
| М1109 |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 1.500 |
| М2004 | До 300в |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.900 |
| М2005 | До 1000мкА |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.900 |
| М2007 | 0.75мА ,1.5мА….30А | 15мВ,30мВ….600в 0.2% |  |  |  |  | 4.000 | 1.900 |
| М2015 | 0.3,0.75,1.5А….-30А | 0.75….150В |  |  |  |  | 4.000 | 1.900 |
| М2016 | 0-3в |  |  |  |  |  | 4.000 | 1.900 |
| М2017 | 0.15,0.3,0.75,1.5,3.0,7.5,15,30,75,150,300,750 В |  |  |  | 3мА 0.2% | С хранения | 4.000 | 1.900 |
| М2018 | 0.075,0.75,7.5,75,150В | 0.75мА…,30А 0.2% |  |  |  | отличное | 4.500 | 1.900 |
| М2020 | 15,30,60,150,600,1500,3000мВ |  | 0.15,0.3,0.6,1.5,60мА 0.2% |  |  | отличное | 4.500 | 1.900 |
| М2038 | 0.075,0.75,7.5,75,150В | 0.75мА…,30А 0.5% |  |  |  | отличное | 4.000 | 1.600 |
| М2042 | 1, 2.5,5,25,50.100,250В | 10,25,50,100,250,500,1000мА |  |  |  | В упаковке | 4.500 | 1.900 |
| М2044 | 0.075,0.75,7.5,75,150В,750в 0.75мА…30А |  |  |  | 0.2% | отличное | 5.500 | 1.900 |
| М2051 | 0.075,0.75,7.5,75,150В,750В 0.75 мА…30А |  |  |  | 0.5% | С хранения | 5.000 | 1.600 |

Ваттметры

| Д542 | 0.5А 1А |  |  | 4.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5004\1 | 600в 5А 10А |  | отличное | 9.000 |  |
| Д5004\3 | 600В 1А 2А |  |  |  |  |
| Д5004\8 | До 600в 25мА,50мА |  | отличное | 6.000 |  |
| Д5016\2 | 600в 2.5 5А | 0.2% |  | 11.000 | 1.500 |
| Д5016\3 | 600в 0.5 1А |  |  |  | 1.500 |
| Д5016\4 | 600в 200мА | 0.2 |  |  | 1.500 |
| Д5020\4 |  |  |  | 7.500 | 1.500 |
| Д5056 | До 600в 5и 10А | - !!! |  | 15.000 | 1.500 |
| Д5061 | До 600в 10мА,25мА |  | С хранения | 7.000 | 1.500 |
| Д5062 | 25мА ,50мА |  | отличное | 7.000 | 1.500 |
| Д5064 | 0.5А ,1А | Макс 600вт | С хранения | 9.000 | 1.500 |
| Д5065 | 600в 2.5 5А | Макс 3000вт | отличное | 11.000 | 1.500 |
| Д5066 | До 600в 5 ,10А |  | Отличное | 11.000 | 1.500 |
| Д5068 |  |  | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5085 | До 600В до 50мА |  | С хранения | 12.000 | 1.500 |
| Д5086 |  |  | отличное | 12.000 | 1.500 |
| Д5087 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 0.5А 1А 0.2% | С хранения | 12.000 | 1.500 |
| Д5088 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 2.5А ,5А | С хранения | 14.000 | 1.500 |
| Д5089 |  |  | С хранения | 14.000 | 1.500 |
| Д5093 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 0.5А 1А 0.5% | С хранения | 13.000 | 1.500 |
| Д5095 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 5А ,10А | С хранения | 13.000 | 1.500 |
| Д566\100Т | До 600В до 5А |  |  |  |  |
| Д335 | 6МВт |  |  |  |  |
| Щ301 |  | щитовой |  | 2.500 |  |
| Д30 |  |  | С хранения | 1000 |  |
| Ц301 | 300кВт ,400кВт | Ваттметр цитовой | С хранения | 2.000 |  |
| Ц301\1 |  |  |  | 2.500 |  |
| Д309С-001 | 100Мвт |  | С хранения | 3.500 |  |
| ЦЭ7004 | Ваттметр –счетчик | 1998г |  |  |  |
| voltckraft | Измеритель мощности | цифровой |  |  |  |
| Н395 |  |  | С хранения | 10.000 |  |

Цифровые щитовые приборы

| Ф207 |  |  |  |  | С хранения | 1.300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф208В |  |  |  |  | С хранения | 3.000 |  |
| Ф214 |  |  |  |  | С хранения | 4.500 |  |
| Ф216 |  |  |  |  |  | 4.500 |  |
| Ф268 |  |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| Ф283-2 |  |  |  |  | С хранения | 7.500 |  |
| Ф283М1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф285 1\1 |  |  |  |  |  | 6.500 |  |
| Ф294-1 ,Ф294-2 |  |  |  |  | С хранения | 5.500 | 900 |
| Ф295-1 ,Ф295-3 |  |  |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| Ф298-3,Ф298-4 |  |  |  | 0.1% | С хранения | 5.500 |  |
| Ф299-1 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| Ф163\3 | микровольтметр |  |  |  |  | 3.500 |  |
| С7002-….С7007 |  |  |  | вольтметры |  | 3.500 |  |

Фазометры

| Ц302-М1 | 100В 5А |  | 1000гц | С хранения | 1.200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д578 |  |  |  | С хранения | 11.000 |  |
| Д5781 |  |  |  | С хранения | 13.000 |  |
| Д5782 |  |  |  |  | 13.000 |  |
| ВАФ-85М |  |  |  |  | 7.500 |  |
| ВАФ-85М1 |  |  |  |  | 10.000 |  |
| ### Э144 | 380в 5А соs |  |  |  |  |  |
| ### Э8004 | частотомер | 380гц-480гц, 450гц-550гц (380в ), 900-1100гц |  | С хранения | 2.500 | 600 |
| ### Э8036 | частотомер | 380гц-480гц 100в |  | С хранения | 2.500 |  |
| ### Э8036 | частотомер | 45-55гц 220в |  | С хранения | 3.000 |  |
| ### М417 |  |  |  | отличное | 10.000 |  |

Магазины

| Р4830\1 | сопротивлений постоянного и переменного тока 0,01…12222,21 Ом, класс точности – 0,05/2,5*10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  | 1.800-2.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р4830\2 | сопротивлений постоянного и переменного тока 0,1…122222,1 Ом, класс точности – 0,05/2,5*10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  |  | 1.800-2.100 |
| Р4831 |  | 0.001-1111111.1ом шаг 0.01ом |  |  | 0.02% 7декад |  | С хранения |  |  |  | 5.800 |  |  |  | 2.100 |  |
| Р4834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100 |  |
| МСР-60М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  |  |  | 1.600-1.900 |  |
| МСР-63 |  |  |  |  |  |  | Отличное |  |  |  | 5.500 |  |  |  | 1.600-1.900 |  |
| Р33 |  |  |  |  |  |  | Отличное |  |  |  | 3.800 |  |  |  | 1.600-1.900 |  |
| Р33 |  |  |  |  |  |  | Б.у. |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 1.600-1.900 |  |
| Р33 |  |  |  |  |  |  | С поверкой 03.2013 |  |  |  | 5.400 |  |  |  |  |  |
| Р326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 |  |  |  |  |  |
| Р327 |  | 0.1-9999.9ом |  | 0.01% |  |  | Отличное |  |  |  | 12.000 |  |  |  | 2.100 |  |
| Р400 |  | От 100 до 1000Мом |  | По 100мом |  |  | Б.у |  |  |  | 5.000 |  |  |  | 1.600 |  |
| Р405 |  | От10 до 100Мом |  | По 10Мом |  |  | Б.у. |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Р4001 |  | 10ком,100ком.1Мом |  | 0.05% 3 декады |  |  | С хранения |  |  |  | 6.500 |  |  |  | 1.600 |  |
| Р4002 |  | 10ком-111,1Мом |  | 0.05% 4декады |  |  | Отличное |  |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |
| Р4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |  |
| Р4007 |  | Одна ступень 100Мом |  |  |  |  | 0.02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р4041 |  | Одна ступень 10Мом |  | 10ступеней |  |  | С хранения |  |  |  | 6.500 |  |  |  | 1.600 |  |
| Р4041М |  | Одна ступень 10Мом |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  |  |  | 1.600 |  |
| Р4042 |  | Одна ступень 100Мом |  | 10ступеней |  |  | С хранения |  |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |
| Р4042М |  | Одна ступень 100Мом |  | 10 ступеней |  |  | 0.1% |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |
| Р4043 |  | ступень 1Ггом |  | 10 ступеней 3кВ |  |  | 0.1% |  |  |  | 14.000 |  |  |  |  |  |
| Р4075 |  | Одна ступень 100ком |  | 10ступеней |  |  | 0.02% |  |  |  |  | 6.500 |  |  | 1.600 |  |
| Р4076 |  | Одна ступень 1Мом |  | 10ступеней |  |  | 0.02% |  |  |  |  | 6.500 |  |  | 1.600 |  |
| Р4077 |  | Одна ступнь 10Мом |  | 10ступеней |  |  | 0.02% |  | С хранения |  |  | 7.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р4078 |  | Одна ступень 100мом |  | 10ступеней |  |  | 0.02% |  |  |  |  | 7.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40101 |  | 10ком ,100Ком,1Мом |  | Переменный и постоянный ток |  |  | 0.05% |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| Р40103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказ |  |  |  |  |
| Р40102 |  |  |  | 4 декады |  |  | 0.02 |  | С хранения |  |  | 12.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40104 |  |  |  | 2декады |  |  | 002 |  | С хранения |  |  | 15.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40105 |  | 100Ком ,1Мом |  | 2декады |  |  | 0.02% |  | С хранения |  |  | 12.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40106 |  | 1Мом ,10Мом |  | 2декады |  |  | 0.02% |  | Отличное |  |  | 12.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40107 |  | 10Мом ,100Мом |  | 2декады |  |  | 0.02% |  | С хранения |  |  | 15.000 |  |  | 1.600 |  |
| Р40108 |  |  |  | 4декады |  |  | 0.02% |  |  |  |  | заказ |  |  |  |  |
| Р40113 |  |  |  | Поверка 03.2009г |  |  |  |  |  |  |  | 22.000 |  |  |  |  |
| Р157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |  |  |  |
| Р512 |  | Конденсатор переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| Р567 |  | 0.01-100мГн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5000 |  | 0.001-11,111мГн |  | 0.2% |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |  |  |  |
| Р5017 |  |  |  | Взаимной индуктивности |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |  | 2.500 |  |
| Р5057 |  |  |  | Взаимной индуктивности |  |  |  |  |  | Отличное |  | 18.000 |  |  |  |  |
| Р5025 |  | Емкости 0.0001-111мкФ |  | 0.1% |  |  |  |  |  | Отличное |  | 16.000 |  |  | 2.100 |  |
| TR-9301 |  | Магазин емкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |
| Р5054\2 |  | проводимости |  |  |  |  |  |  |  | Отличное |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 12ХU082 |  | Магазин затуханий 300 и 600ом |  |  |  |  |  |  |  | Отличное |  | 15.000 |  |  |  |  |
| ТТ4108\11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ-10-2 |  | Магазин затуханий |  | 0-10Мгц 75ом |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 |  |  |  |  |

Меры

| Р310 Р321 Р331 |  | сопротивления | 0.0 1% |  |  |  |  |  |  | Б.у |  | 2.000 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р310 Р321 Р331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 3.000 | 750 |
| Р3030 | 10ом ,10ком |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  | 5.000 |  |
| Р3045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р402 | 1Мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| Р406 | 100мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |
| Р4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |
| Р4011 | 1Мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р4013 | 1Мом |  |  | 0.005% |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 800 |
| Р4015 | 100ком |  |  | 0.005% |  |  |  |  |  | С хранения |  | 6.000 | 800 |
| Р4016 | 1Мом |  |  | 0,005% |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 800 |
| Р4017 | 10Мом |  |  | 0,005% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р4018 | 100Мом |  |  | 0,005% |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| Р4023 | 10Мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Р4033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 800 |
| Р4061 | 100мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Р4080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Р4082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Р593 | Мера индуктивности и добротности |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  | 18.000 |  |
| Р596 | Индуктивности 1мкГ-1Г |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1шт |  | 4.000 | 900 |
| Р596 |  |  |  |  |  |  |  | С поверкой 12.2012 |  |  |  | 4.800 |  |
| Р597 | Емкости 100пФ-1мкФ |  |  | От 0.05%-0.1% |  |  | 40гц-100кгц |  |  | За 1шт |  | 5.500 | 1.200 |
| Р597 |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  | 95.000 | 23.500 |
| Р597\19 | 1мкф |  |  |  |  |  |  | С поверкой 02.2013г |  |  |  | 6.700 |  |
| Р5009 | 300мгн |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1шт |  | 4.500 |  |
| Р5112 | 50мГн |  |  |  |  |  | С хранения |  |  | За 1шт |  | 4.000 |  |
| Е1-3 | Набор мер 3-го разряда |  |  | 100,200,300,500,1000пф |  |  | С хранения |  |  |  | 15.000 |  |  |
| Е1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |  |
| КМЕ-11 | 0,001;0,01;0,1;0,5;1пф |  |  |  |  | 0.05-0,5 % |  |  | С хранения |  | 16.000 |  |  |
| G-0480-3 | Набор мер проводимости |  |  | 1,0.1 ,0.01 , 0.001 ,0.0001 см 1разряд |  |  |  |  |  | отличное | 16.000 |  |  |
| L-0170-2 | Набор мер индуктивности |  |  | 200мкГ…..200мГ |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |  |
| Q-0172-2 | Набор мер добротности 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |

Мосты

| Р571 | Мост переменного тока |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р577 | Мост переменного тока |  |  |  |  |  | хорошее | 7.000 |  |
| МО-61 |  | 0.05% |  |  |  |  | отличное | 8.000 |  |
| МО62 |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 | 1.500 |
| ммв |  |  |  |  |  |  | отличное | 3.700 |  |
| Р3043 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| Р333 |  | С гальванометром |  |  |  |  | Б.у. | 9.000 | 1.500 |
| Р333 |  | С гальванометром |  |  |  |  | отличное | 12.500 | 1.500 |
| Р333 |  | С гальванометром |  |  |  | Поверка 02.2013 |  | 14.000 |  |
| Р333 |  | Светодиодный индикатор |  |  |  |  | отличное | 17.000 | 1.500 |
| Р316 | Аналог Р333 с гальванометром |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Р4060 |  |  |  |  |  |  | отличное | 21.000 |  |
| Щ402 | Мост цифровой, измерения сопротивления 0,001-1.000.000.000.000.000 Ом. |  |  |  |  |  | Отличное | 48.000 | 3.800 |
| УПИП-60М |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  |
| Р4833 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 8.500 | 2.100 |
| Р4833 |  |  | С новым нормальным Элементом |  |  |  | С хранения | 11.500 | 2.100 |
| МК4700 |  |  |  |  |  |  | С хранения | 12.000 | 2.100 |
| Р3009 | Класс до 0.01% 10пом-10Гом |  | Одинарно-двойной |  |  |  | С хранения | 35.000 | 4.700 |
| Р5016 |  |  |  |  |  |  | Нет ЗИПа |  |  |
| Р5026 | Мост переменного тока |  |  |  | Без ЗИПа |  |  | 35.000 | 3.200 |
| Р5026 |  |  |  |  | полный ЗИП |  |  | 74.000 |  |
| Р5023 |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |
| Р5069 |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 |  |
| Ф5122 |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Р5030 | 0.005ом-2Ггом 0.5% | 0.01пф-0.2Ф 0.5% |  |  | 10(-7)Гн-1000гн 0.5% |  |  |  |  |
| Р5058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5066 | Мост переменного тока |  |  |  |  |  | отличное | 25.000 |  |
| Р5079 |  |  |  |  |  |  | отличное | 23.000 |  |
| ЦЕ5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р41270 | Кабельный мост |  |  |  |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| П4105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П4108 | Источник напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПП-300 | Мост полных проводимостей |  |  |  |  |  | отличное | 15.000 |  |

Потенциометры

| Р4833 |  |  |  | С хранения | 12.000 | 2.300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП63 |  |  |  | отличное | 6.500 | 1.900 |
| ПП63 |  |  | С новым нормальным элементом |  | 9.500 | 1.900 |
| ППТН1 | Потенциометр | +-(150U +2Uн) 10-6 в |  | С хранения | 14.000 |  |
| Р355 | 0.6 ,1.5…..240, 300 | 0.005% |  | С хранения | 8.500 |  |
| Р356 | делитель |  |  | С хранения |  |  |

Мегомметры

| М1101М | 500в ,1000в |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4100\1 | 100в |  |  |  | С хранения | 3.300 | 900 |
| М4100\2 | 250в |  |  | С хранения 1991г |  | 3.300 | 900 |
| М4100\3 | 500в |  |  |  |  | 3.800 | 900 |
| М4100\3 |  |  |  | С поверкой 02.2013 |  | 4.400 |  |
| М4100\4 | 1000в |  |  |  |  | 3.800 | 900 |
| М4100\5 | 2500в |  |  |  |  | 5.700 |  |
| Ф4100 | 2500в |  |  |  | С хранения | 3.500 | 900 |
| Ф4101 | 500в 1000в | 0-50 000Мом |  |  |  | 3.500 | 900 |
| Ф4102\1 | 100в .500в 1000в | 0-20 000 Мом |  |  |  | 3.000 | 900 |
| Ф4102\1-1М | 100в .500в 1000в | 0-20 000 Мом |  |  | С хранения | 3.500 | 900 |
| Ф4102\2 | 1000в 2500В | 0-50 0000Мом |  |  | С хранения | 3.300 | 900 |
| Ф4102\2-1М | 1000в 2500В | 0-50 0000Мом |  |  | Отличное | 4.300 | 900 |
| ЭСО202\1Г | 100в 250в 500в |  |  |  | 1996г | 5.200 | 900 |
| ЭС0202\2Г | 500в 1000в 2500В | 0-10 000Мом |  |  |  | 5.800 | 900 |
| TR0227 | 100В 500в | До 100Ггом |  |  | отличное | 3.500 |  |
| ЭКО2000 | Измерение . Напряжения прикосновения |  | С хранения |  | отличное | 8.500 |  |

Измерители сопротивления  заземлений( омметры )

| Д57М | 20-1500ом |  |  | 10% |  | С хранения | 1.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М371 |  |  |  |  |  |  | 1.400 |  |
| М372 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М41070\1 | 0-30Ком |  |  |  |  | отличное | 1.400 | 800 |
| Ф-415 | Микроомметр |  |  |  |  | отличное | 4.000 | 900 |
| М416 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом |  |  | 5% |  | отличное | 4.300 | 900 |
| М416\1 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом |  |  | 5% шахтный |  | С хранения | 4.800 | 900 |
| М419 |  |  |  |  |  | С хранения | 1.200 |  |
| Ф4103\М1 |  |  | Измеритель сопротивления заземления |  |  | С хранения | 4.300 | 1.700 |
| Ф4103\М1 |  |  | Измеритель сопротивления заземления |  |  | 2000г | 5.000 | 1.700 |
| Ф4104 | Микроомметр |  |  | 0-100мком, 0-10мом |  | С хранения | 5.500 | 1.200 |
| Ф4104М1 |  | Микроомметр |  | 0-100мком, 0-10мом |  | отличное | 7.000 | 1.200 |
| Ф4106 | Контроль изоляции |  |  |  |  |  | 2.000 |  |
| М4124 | Измеритель полного сопротивления изоляции |  |  | 0-100ком |  | С хранения | 3.000 |  |
| МС-08 |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  |
| Щ30 | Омметр процентовый |  |  |  |  |  | 8.000 |  |

Преобразователи

| Е829\1 | Измерительный активной мощности трехфазного тока | 5А | С хранения | 1.500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е859\1 | Измерительный активной мощности трехфазного тока | 1А и 5А | С хранения | 1.500 |  |
| УТТ5М | Измерительный трансформатор | 1991г | С хранения | 2.000 |  |
| УТТ6М2 |  |  | С хранения | 2.800 |  |
| И515М\1 | 0.1% 50гц |  |  | 2.800 |  |
| И54М | 0.5 1 2.5 5 10 20 50 А |  | С хранения | 3.000 |  |

Комбинированные приборы

| К505 |  |  | отличное | 24.000 | 2.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К505 |  |  | С поверкой |  |  |
| К506 |  |  |  |  | 2.600 |
| К541 |  |  |  | 48.000 |  |

Нормальные элементы

| Х485\1 | Нормальный элемент 0.005% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х480 | Насыщенный 0.005% | С термометром |  |  | 1992г | С хранения | 1.800 |
| Х4810 |  |  |  |  |  |  | 1.800 |

Измерительные клещи

| Ц4502 | клещи |  |  |  | С хранения | 1.200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц4505м | клещи |  | С хранения 1994г |  |  | 1.000 |  |
| М266С | клещи |  |  | новые |  | 700 |  |

Другие  приборы                                                                                          цена

| УПУ-1 |  | До 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | отличное |  |  | 28.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПУ-10 |  | До 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 |  |
| ЭА300К | Щитовые приборы |  |  | 200С 600С |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  | 3.500 |  |
| ЭВ3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |  |
| УВН-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  | 9.000 |  |
| Щ41160 |  |  |  |  |  | Отличное 2000г |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
| 43250 | Анализатор гармоник сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 |  |
| Ш4500 | логометр |  |  | 600С ,1300С |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  | 2.800 |  |
| Ш4501 | логометр |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  | 2.800 |  |
| М4120 |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплект |  |  |  |  |  | 7.500 |  |
| Ф5235 |  |  |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Тестр GPI-745A |  |  | Испытание изоляции переменным (0,1…5,0 кВ; макс. 40 мА) и постоянным (0,1…6,0 кВ; макс. 10 мА) напряжением; измерение сопр. Изоляции (9,9 Гом; 50/100/500/1000 В пост.) и сопр. Заземления (пост. 8 В, 3…32 А; 100мкОм…600мОм); детектор токов утечки (1…40 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Самописцы

| Н307\1 |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н339 |  |  |  |  | 6.500 |  |
| Н392 |  |  |  | С хранения | 6.500 |  |
| Н395 | Ваттметр |  |  | С хранения | 10.000 |  |
| Н399 |  |  |  |  | 6.500 |  |
| Н3092\1 |  | 2005г |  | С хранения | 10.000 |  |
| КСП-2-062 | 12каналов |  |  |  | 6.000 |  |
| КСП2-064 | 0-300С 6каналов |  |  |  |  |  |
| КСМ2-021 | 3канала | 0-180С |  |  | 4.500 |  |
| КСМ2-042 | КСУ2? |  |  |  | 4.000 |  |
| КСУ2032 |  |  |  |  | 4.000 |  |
| КСП4 |  |  |  | С хранения | 8.500 |  |
| Датчики | ТХК-529,ТСП-5071,ПСП-8097 |  |  | С хранения | 1.000 |  |

Шунты

| 75ШСММ3 | 750А |  | С хранения | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75ШСМ3 | 20А ,30А ,50А |  | С хранения | 300 |  |
| Р356 | Делитель |  | С хранения |  |  |
| Р357 | Многопредельный шунт |  | С хранения |  |  |
| Р158 |  |  |  |  |  |
| Р3033 |  |  | С хранения |  |  |

Тестеры                                                                                                                                поверка

| Ц4311 | Пост и неремен ток и напряж | 0.5% |  |  | 7.000 | 1.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф4313 |  |  |  |  | 2.500 | 950 |
| Ц4315 |  |  |  |  | 2.000 | 950 |
| Ф4318 |  |  |  |  | 2.500 | 950 |
| Ц4324 |  |  |  |  |  |  |
| Ц4342-М1 | I ( 0.05-2500)мА , U (0.075 -1000)В , R (0.3-100000) ком |  |  | отличное | 2.800 | 950 |
| Ц4342-М1 |  |  |  | 2005г | 3.500 | 950 |
| Ц4352 | До 6А до 600в |  |  | Б.у | 2.300 | 950 |
| Ц4353 |  |  |  | Отличное | 2.800 | 950 |
| Ц4354-М1 |  |  |  |  | 2.500 | 950 |
| Ц4382 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| Ц43101 | I ( 0.05-10000)мА , U (0.075 -1000)В , R (0.2-100000) ком |  | 2006г | С хранения | 3.500 | 950 |
| Ц43102 |  |  |  |  | 3.500 | 950 |
| Ц43104 |  |  |  | С хранения | 3.000 | 950 |
| 43103\2 | До 12кВ |  |  |  |  |  |
| Ц43312 | Тестер на ЖКИ |  |  | С хранения | 3.500 | 950 |
| ЭК4301 | Аналог Ц4353 |  |  | С хранения | 2.500 | 950 |

| М325 |  |  |  | С хранения | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М330 |  |  |  | С хранения | 450 |  |
| М381 | 500А ,2000А |  |  | С хранения | 500 |  |
| Э365 | 10А ,30А,100А , |  |  | С хранения | 500 |  |
| Э378 |  |  |  | С хранения | 500 |  |
| Э8021 |  |  |  |  |  |  |
| Э8030 | 150В,250В,450В ,600В | 5А,10А |  | С хранения | 450 |  |
| Э8032 | 500в | 20А |  | С хранения | 450 |  |
| М2029 | Киловольтметр | 10кВ |  | С хранения | 1.000 |  |
| Р28 | Делитель к М2029 |  |  |  | 2.000 |  |
| М43100 |  |  |  |  | 250 |  |
| ВА-440 | Вольтамперметр | Шунт ША-440 |  |  | 700 |  |
| Д30 | ваттметр | 400Квт |  |  | 1000 |  |
| Ц301 | ваттметр | 400Квт |  |  | 1.700 |  |
| Ц33 |  |  |  | С хранения | 500 |  |
| Д30 |  |  |  | С хранения | 1000 |  |
| Ц301 | 300кВт ,400кВт |  |  | С хранения | 1.700 |  |
| Ц301\1 | 6Мвт |  | С хранения 1995г |  | 2.300 |  |
| Д309С-001 | 100Мвт |  |  | С хранения | 3.500 |  |

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!

Под  надписью « с хранения»   понимается  прибор  в фирменной  упаковке  ,  не был  в эксплуатации .

«Отличное»                            прибор  мог  немного  эксплуатироваться ,  но вид нового .